采购招标文件

项目名称：海门市自来水公司电子围栏与门禁系统采购项目

采购单位：海门市自来水有限公司

南通东洲工程项目管理有限公司

二○一九年 六 月 十三日

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通东洲工程项目管理有限公司受海门市自来水有限公司的委托，就海门市自来水公司电子围栏与门禁系统采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商前来参与投标。

一、项目名称：海门市自来水公司电子围栏与门禁系统采购项目

本项目主要内容简介： 采购电子围栏与门禁系统，详见项目需求。

二、本项目采购最高限价为 24.6374万元，投标报价超过最高限价的为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务审计报告（成立不满一年不需提供））；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

2.对投标供应商的其他要求：

投标单位必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，提供资质证书复印件（原件备查）。

②企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；提供安全生产许可证复印件（原件备查）。

3.投标人不得以任何形式将项目外包、转包。

4.本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式： 询价。

五、投标保证金：人民币  4500  元整（采用现金方式，用信封包装，并标注投标单位名称），投标保证金必须在投标截止时间前与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中）。投标保证金如未携带，投标文件将被拒绝接收。

六、投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，提交投标文件后，该费用不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

七、投标截止及开标时间：2019年  6  月  21  日下午14：30（北京时间）。

八、递交投标文件、开标地点：海门市张謇大道897号嘉陵江商务大厦3楼会议室。

九、联系方式：

采购单位联系人：   黄先生      联系电话：    13773701080

招标代理联系人：   陈女士      联系电话：   0513-82211906

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位联系；对有关采购文件的询问，请与采购代理机构联系。

友情提醒 ：

1.请各供应商连续关注本网站（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/）可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分  采购项目需求

第一章 有关要求说明

1．优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、品牌要求：

（1）招标文件中提供设备建议品牌的，应在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；

（2）招标文件中未提供设备建议品牌的，报价人应根据清单要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。

（3）主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

第二章 采购项目内容与技术需求

一 、采购项目内容：

本项目共采购三个自来水工厂泵站的电子围栏和门禁系统。三星泵站电子围栏施工长度共计596米，分成六个防区；货隆泵站电子围栏施工长度共计575米，分成八个防区；麒麟泵站电子围栏施工长度共计405米，分成六个防区。

二、采购项目技术要求及技术参数

（一）电子围栏技术要求及技术参数

每个防区都安装一套声光报警系统；在报警时，门卫室的声光警号响起，同时在监控系统上自动弹出入侵区域的监控画面；同时，向公司总部发送报警信息，总部也能在日常监控泵站电子围栏系统的使用状态。

在水泵站大门口安装一组红外栅栏，该红外栅栏日常作为电子围栏防区的一个，但为方便车辆进出、人员通行，该防区应能设置一键关闭，当有车辆进出大门时，为防止误报，门卫人员可用一个按钮关闭该防区，又不会发出报警（若断电则会报警），也可设置红外栅栏从几点到几点自动关闭，几点到几点自动开启。

- 三星泵站电子围栏清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲主机 (双防区) | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1.★≥5.0寸液晶触控屏；（以检测报告为准） 2.★可显示围栏线制、电压值、输出能量值、触碰灵敏值、报警状态（入侵、故障、防拆报警）等信息；（以检测报告为准） 3.★可定时控制布/撤防、电压值、灵敏值；（以检测报告为准） 4.★防区可设置24小时禁止撤防模式；（以检测报告为准） 5.支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 6.可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作≥12小时； 7.支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、电压值/灵敏值调节等功能； 8.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 9.支持用户登陆操作设置密码。 10.★实施前需提供产品检测报告、CE认证证书 | 台 | 3 |
| 2 | 高压避雷器与防雷接地 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 化学防雷；氧化锌、复合材料；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。（安装于脉冲探测器上方，用16平方电缆与接地体连接，每个防区配置一个。接地体使用多个2米镀锌角铁打入地下，角铁之间用扁铁焊接，接地电阻应小于10Ω。） | 个 | 6 |
| 3 | 不锈钢防水箱 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 脉冲，不锈钢，自带防拆 | 个 | 3 |
| 4 | 终端杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 尺寸Φ32*850mm，八边形铝合金，内嵌加强筋增加杆体强度 | 根 | 24 |
| 5 | 终端杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，万向型。用所配的螺丝在终端杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住终端杆的杆体部分使其固定，如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可，简单方便，易于调节 | 个 | 144 |
| 6 | 中间杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 玻璃纤维，尺寸Φ12.5*850mm，实心杆体 | 个 | 160 |
| 7 | 中间杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，用所配的螺丝在中间杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住精装中间杆的杆体部分,使其固定.如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可,简单方便,易于调节 | 个 | 960 |
| 8 | 中间杆底套 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀。用于将中间杆固定在中间杆扇形底座上 | 个 | 160 |
| 9 | 承力杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 尺寸Φ25*850mm，八边形铝合金，内嵌加强筋增加杆体强度 | 根 | 20 |
| 10 | 承力杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，用所配的螺丝在承力杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住承力杆的杆体部分,使其固定.如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可,简单方便,易于调节 | 个 | 120 |
| 11 | 扇形底座 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝合金材质，牢固度强、机械应力好、不生锈，安装螺丝为SU304不锈钢材质 | 个 | 245 |
| 12 | 合金丝 (多股) | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝、镁、钠、锌、多种合金组成，抗氧化耐腐蚀不生锈，采用多股编制，强度、韧性更好 | 米 | 4000 |
| 13 | 高压线 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 耐压绝缘复合材料，抗压30KV | 米 | 600 |
| 14 | 线线连接器 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝合金，不生锈 | 个 | 240 |
| 15 | 中间收紧器 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 聚乙烯复合材料、耐腐蚀、强度高 | 个 | 120 |
| 16 | 警示牌 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 200*150*3mmABS文字双面，特殊的三孔定位悬挂设计，不宜因风而转动损坏 | 块 | 80 |
| 17 | 接地桩 | 国标 | 接地体使用多个2米镀锌角铁打入地下，角铁之间用扁铁焊接，接地电阻应小于10Ω | 根 | 6 |
| 18 | 避雷接地线 | 国标 | 16平方的铜导线 | 米 | 60 |
| 19 | 报警软件 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1.首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； 2.★防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面；（以检测报告为准） 3.可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； 4.★可定时设置前端防区的布/撤防、电压值、灵敏值；（以检测报告为准） 5.周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围； 6.支持LED电子地图联动与视频联动； 7.支持查看网络摄像机图像； 8.★每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机；（以检测报告为准） 9.具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放； 10.★可通过报警记录点击查看报警视频录像；（以检测报告为准） 11.★报警记录的视频录像存储时长可设置；（以检测报告为准） 12.★可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像；（以检测报告为准） 13.系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； 14.提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机； 15.★需提供软件著作权 | 套 | 1 |
| 20 | 报警键盘 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1. 7寸以上液晶触控屏，操作便捷，显示直观；★（以检测报告为准） 2可轮询查看前端的防区信息、防区状态（布防/撤防、在线/离线）； 3.可控制128个防区； 4.可定时设置前端防区的布/撤防、电压值、灵敏值；★（以检测报告为准） 5.可设置前端防区24小时禁止撤防模式；★（以检测报告为准） 6.可开启、关闭报警音，报警音时长可设置； 7.可显示前端防区接入的总数和在线防区的总数，并可区分显示前端脉冲防区数量、张力防区数量、485地址防区数量；★（以检测报告为准） 8.支持蓄电池、实时打印机、声光报警器、电子地图联动、视频监控联动、电脑软件联动； 9.可通过外接SD卡扩展存储报警记录、操作日志； 10.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 11.支持用户登陆操作设置密码。 | 个 | 1 |
| 21 | 红外栏栅 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 该红外栅栏日常作为电子围栏防区的一个，但为方便车辆进出、人员通行，该防区应能设置一键关闭，当有车辆进出大门时，为防止误报，门卫人员可用一个按钮关闭该防区，又不会发出报警（若断电则会报警），也可设置红外栅栏从几点到几点自动关闭，几点到几点自动开启 | 对 | 1 |
| 22 | 声光报警 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | ①沿电子围栏6组合金线安装有效照射距离超过300米的激光远程射灯和高音警号。 ②当有入侵者进入时，激光远程射灯启动，使安保人员能直观的看到入侵区域，同时震摄入侵者。 | 只 | 6 |
| 23 | 通讯线 | 国标 | 国标RVS 2×1.5平方双绞护套线 | 米 | 600 |
| 24 | 电源线 | 国标 | 国标RVV 2×1.5平方双层防水电源线 | 米 | 600 |
| 25 | 铠装光纤 | 国标 | 12芯中心管式铠装室外光纤，内置2根磷化钢丝（从门卫到每个防区主机那边布一根光纤） | 米 | 700 |
| 26 | 光纤熔接盒 | 不限 | 12芯防水光纤熔接盒 | 个 | 6 |
| 27 | 光纤跳线 | 不限 | 电信级光纤跳线 | 根 | 36 |
| 28 | 光纤交换机 | 华为 华三 锐捷 | 100/1000Mbps网线接口≥4口；SC光纤接口≥1口 支持传输介质：9/125um单模光纤；光传输距离≥10Km工作温度：-20℃～50℃；工作湿度：10%～90%RH 不凝结；存储温度：-40℃～70℃；存储湿度：5%～90%RH 不凝结 | 对 | 3 |
| 29 | 球形摄像机 (夜视全彩) | 海康 大华 华为 | ★摄像机清晰度：200万像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080。 ★最低照度彩色：0.0005 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 ★水平速度不小于550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1° ★H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码。 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 ★摄像机清晰度：200万像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080。 ★最低照度彩色：0.0005 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 ★水平速度不小于550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1° ★H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码。 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 ★支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、防红外过曝功能； ★摄像机有效夜视距离≥150米 ★支持区域遮盖功能，需具备区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 ★需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 ★支持深度学习算法,提升Smart功能和跟踪功能; ★支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测，支持手动跟踪、事件跟踪，巡航跟踪； ★支持31倍光学变倍，16倍数字变倍；支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR；支持360°水平旋转； ★防护性能达IP67；电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌； 摄像机在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 ★以上相关参数要求以公安部检验报告为准，提供检验报告。 | 台 | 3 |
| 30 | PVC电线管 | 公元 金德 中财 | 直径25mm/ 20mm PVC电线管(视情况使用) (光纤可以和信号线穿同一根线管，电源线需另一根管) | 米 | 700 |
| 31 | 树枝和蔓藤的砍伐整修 | 定制 | 安装电子围栏需沿途修剪围墙两侧的绿植，维保期内保证电子围栏的正常运行及维修维保方便，供应商需定期修剪周边绿植，每年至少2次，直至维保期结束。 | 项 | 1 |
| 32 | 施工辅材 | 定制 | 防雷插座、卡钉、接头、钢丝、水晶头、防水盒等 | 批 | 1 |
| 33 | 施工费用 | 定制 | 光纤熔接、设备安装、管线敷设、系统集成和调试费用 | 项 | 1 |
| 34 | 税收费用 |  | 开增值税发票的费用 | 项 | 1 |

（2）货隆泵站电子围栏清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲主机 (双防区) | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1.★≥5.0寸液晶触控屏；（以检测报告为准） 2.★可显示围栏线制、电压值、输出能量值、触碰灵敏值、报警状态（入侵、故障、防拆报警）等信息；（以检测报告为准） 3.★可定时控制布/撤防、电压值、灵敏值；（以检测报告为准） 4.★防区可设置24小时禁止撤防模式；（以检测报告为准） 5.支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 6.可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作≥12小时； 7.支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、电压值/灵敏值调节等功能； 8.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 9.支持用户登陆操作设置密码。 10.★实施前需提供产品检测报告、CE认证证书 | 台 | 4 |
| 2 | 高压避雷器与防雷接地 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 化学防雷；氧化锌、复合材料；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。（安装于脉冲探测器上方，用16平方电缆与接地体连接，每个防区配置一个。接地体使用多个2米镀锌角铁打入地下，角铁之间用扁铁焊接，接地电阻应小于10Ω。） | 个 | 8 |
| 3 | 不锈钢防水箱 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 脉冲，不锈钢，自带防拆 | 个 | 4 |
| 4 | 终端杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 尺寸Φ32*850mm，八边形铝合金，内嵌加强筋增加杆体强度 | 根 | 24 |
| 5 | 终端杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，万向型。用所配的螺丝在终端杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住终端杆的杆体部分使其固定，如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可，简单方便，易于调节 | 个 | 144 |
| 6 | 中间杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 玻璃纤维，尺寸Φ12.5*850mm，实心杆体 | 个 | 160 |
| 7 | 中间杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，用所配的螺丝在中间杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住精装中间杆的杆体部分,使其固定.如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可,简单方便,易于调节 | 个 | 960 |
| 8 | 中间杆底套 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀。用于将中间杆固定在中间杆扇形底座上 | 个 | 160 |
| 9 | 承力杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 尺寸Φ25*850mm，八边形铝合金，内嵌加强筋增加杆体强度 | 根 | 20 |
| 10 | 承力杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，用所配的螺丝在承力杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住承力杆的杆体部分,使其固定.如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可,简单方便,易于调节 | 个 | 120 |
| 11 | 扇形底座 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝合金材质，牢固度强、机械应力好、不生锈，安装螺丝为SU304不锈钢材质 | 个 | 245 |
| 12 | 合金丝 (多股) | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝、镁、钠、锌、多种合金组成，抗氧化耐腐蚀不生锈，采用多股编制，强度、韧性更好 | 米 | 4000 |
| 13 | 高压线 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 耐压绝缘复合材料，抗压30KV | 米 | 600 |
| 14 | 线线连接器 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝合金，不生锈 | 个 | 240 |
| 15 | 中间收紧器 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 聚乙烯复合材料、耐腐蚀、强度高 | 个 | 120 |
| 16 | 警示牌 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 200*150*3mmABS文字双面，特殊的三孔定位悬挂设计，不宜因风而转动损坏 | 块 | 80 |
| 17 | 接地桩 | 国标 | 接地体使用多个2米镀锌角铁打入地下，角铁之间用扁铁焊接，接地电阻应小于10Ω | 根 | 4 |
| 18 | 避雷接地线 | 国标 | 16平方的铜导线 | 米 | 80 |
| 19 | 报警软件 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1.首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； 2.★防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面；（以检测报告为准） 3.可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； 4.★可定时设置前端防区的布/撤防、电压值、灵敏值；（以检测报告为准） 5.周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围； 6.支持LED电子地图联动与视频联动； 7.支持查看网络摄像机图像； 8.★每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机；（以检测报告为准） 9.具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放； 10.★可通过报警记录点击查看报警视频录像；（以检测报告为准） 11.★报警记录的视频录像存储时长可设置；（以检测报告为准） 12.★可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像；（以检测报告为准） 13.系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； 14.提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机； 15.★需提供软件著作权 | 套 | 1 |
| 20 | 报警键盘 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1. 7寸以上液晶触控屏，操作便捷，显示直观；★（以检测报告为准） 2可轮询查看前端的防区信息、防区状态（布防/撤防、在线/离线）； 3.可控制128个防区； 4.可定时设置前端防区的布/撤防、电压值、灵敏值；★（以检测报告为准） 5.可设置前端防区24小时禁止撤防模式；★（以检测报告为准） 6.可开启、关闭报警音，报警音时长可设置； 7.可显示前端防区接入的总数和在线防区的总数，并可区分显示前端脉冲防区数量、张力防区数量、485地址防区数量；★（以检测报告为准） 8.支持蓄电池、实时打印机、声光报警器、电子地图联动、视频监控联动、电脑软件联动； 9.可通过外接SD卡扩展存储报警记录、操作日志； 10.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 11.支持用户登陆操作设置密码。 | 个 | 1 |
| 21 | 红外栏栅 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 该红外栅栏日常作为电子围栏防区的一个，但为方便车辆进出、人员通行，该防区应能设置一键关闭，当有车辆进出大门时，为防止误报，门卫人员可用一个按钮关闭该防区，又不会发出报警（若断电则会报警），也可设置红外栅栏从几点到几点自动关闭，几点到几点自动开启 | 对 | 1 |
| 22 | 声光报警 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | ①沿电子围栏6组合金线安装有效照射距离超过300米的激光远程射灯和高音警号。 ②当有入侵者进入时，激光远程射灯启动，使安保人员能直观的看到入侵区域，同时震摄入侵者。 | 只 | 8 |
| 23 | 通讯线 | 国标 | 国标RVS 2×1.5平方双绞护套线 | 米 | 600 |
| 24 | 电源线 | 国标 | 国标RVV 2×1.5平方双层防水电源线 | 米 | 600 |
| 25 | 铠装光纤 | 国标 | 12芯中心管式铠装室外光纤，内置2根磷化钢丝（从门卫到每个防区主机那边布一根光纤） | 米 | 900 |
| 26 | 光纤熔接盒 | 不限 | 12芯防水光纤熔接盒 | 个 | 8 |
| 27 | 光纤跳线 | 不限 | 电信级光纤跳线 | 根 | 64 |
| 28 | 光纤交换机 | 华为 华三 锐捷 | 100/1000Mbps网线接口≥4口；SC光纤接口≥1口 支持传输介质：9/125um单模光纤；光传输距离≥10Km工作温度：-20℃～50℃；工作湿度：10%～90%RH 不凝结；存储温度：-40℃～70℃；存储湿度：5%～90%RH 不凝结 | 对 | 4 |
| 29 | 球形摄像机 (夜视全彩) | 海康 大华 华为 | ★摄像机清晰度：200万像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080。 ★最低照度彩色：0.0005 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 ★水平速度不小于550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1° ★H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码。 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 ★摄像机清晰度：200万像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080。 ★最低照度彩色：0.0005 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 ★水平速度不小于550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1° ★H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码。 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 ★支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、防红外过曝功能； ★摄像机有效夜视距离≥150米 ★支持区域遮盖功能，需具备区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 ★需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 ★支持深度学习算法,提升Smart功能和跟踪功能; ★支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测，支持手动跟踪、事件跟踪，巡航跟踪； ★支持31倍光学变倍，16倍数字变倍；支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR；支持360°水平旋转； ★防护性能达IP67；电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌； 摄像机在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 ★以上相关参数要求以公安部检验报告为准，提供检验报告。 | 台 | 4 |
| 30 | PVC电线管 | 公元 金德 中财 | 直径25mm/ 20mm PVC电线管(视情况使用) (光纤可以和信号线穿同一根线管，电源线需另一根管) | 米 | 800 |
| 31 | 树枝和蔓藤的砍伐整修 | 定制 | 安装电子围栏需沿途修剪围墙两侧的绿植，维保期内保证电子围栏的正常运行及维修维保方便，供应商需定期修剪周边绿植，每年至少2次，直至维保期结束。 | 项 | 1 |
| 32 | 施工辅材 | 定制 | 防雷插座、卡钉、接头、钢丝、水晶头、防水盒等 | 批 | 1 |
| 33 | 施工费用 | 定制 | 光纤熔接、设备安装、管线敷设、系统集成和调试费用 | 项 | 1 |
| 34 | 税收费用 |  | 开增值税发票的费用 | 项 | 1 |

（3）麒麟泵站电子围栏清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲主机 (双防区) | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1.★≥5.0寸液晶触控屏；（以检测报告为准） 2.★可显示围栏线制、电压值、输出能量值、触碰灵敏值、报警状态（入侵、故障、防拆报警）等信息；（以检测报告为准） 3.★可定时控制布/撤防、电压值、灵敏值；（以检测报告为准） 4.★防区可设置24小时禁止撤防模式；（以检测报告为准） 5.支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 6.可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作≥12小时； 7.支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、电压值/灵敏值调节等功能； 8.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 9.支持用户登陆操作设置密码。 10.★实施前需提供产品检测报告、CE认证证书 | 台 | 3 |
| 2 | 高压避雷器与防雷接地 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 化学防雷；氧化锌、复合材料；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。（安装于脉冲探测器上方，用16平方电缆与接地体连接，每个防区配置一个。接地体使用多个2米镀锌角铁打入地下，角铁之间用扁铁焊接，接地电阻应小于10Ω。） | 个 | 6 |
| 3 | 不锈钢防水箱 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 脉冲，不锈钢，自带防拆 | 个 | 4 |
| 4 | 终端杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 尺寸Φ32*850mm，八边形铝合金，内嵌加强筋增加杆体强度 | 根 | 16 |
| 5 | 终端杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，万向型。用所配的螺丝在终端杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住终端杆的杆体部分使其固定，如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可，简单方便，易于调节 | 个 | 120 |
| 6 | 中间杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 玻璃纤维，尺寸Φ12.5*850mm，实心杆体 | 个 | 120 |
| 7 | 中间杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，用所配的螺丝在中间杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住精装中间杆的杆体部分,使其固定.如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可,简单方便,易于调节 | 个 | 960 |
| 8 | 中间杆底套 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀。用于将中间杆固定在中间杆扇形底座上 | 个 | 120 |
| 9 | 承力杆 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 尺寸Φ25*850mm，八边形铝合金，内嵌加强筋增加杆体强度 | 根 | 16 |
| 10 | 承力杆绝缘子 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 硅胶复合材料、耐腐蚀、抗压30KV，用所配的螺丝在承力杆绝缘子中部的一个小孔钻入,顶住承力杆的杆体部分,使其固定.如需改变或调节上下位置则拧松螺丝即可,简单方便,易于调节 | 个 | 96 |
| 11 | 扇形底座 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝合金材质，牢固度强、机械应力好、不生锈，安装螺丝为SU304不锈钢材质 | 个 | 216 |
| 12 | 合金丝 (多股) | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝、镁、钠、锌、多种合金组成，抗氧化耐腐蚀不生锈，采用多股编制，强度、韧性更好 | 米 | 3000 |
| 13 | 高压线 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 耐压绝缘复合材料，抗压30KV | 米 | 400 |
| 14 | 线线连接器 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 铝合金，不生锈 | 个 | 216 |
| 15 | 中间收紧器 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 聚乙烯复合材料、耐腐蚀、强度高 | 个 | 120 |
| 16 | 警示牌 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 200*150*3mmABS文字双面，特殊的三孔定位悬挂设计，不宜因风而转动损坏 | 块 | 60 |
| 17 | 接地桩 | 国标 | 接地体使用多个2米镀锌角铁打入地下，角铁之间用扁铁焊接，接地电阻应小于10Ω | 根 | 6 |
| 18 | 避雷接地线 | 国标 | 16平方的铜导线 | 米 | 60 |
| 19 | 报警软件 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1.首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； 2.★防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面；（以检测报告为准） 3.可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； 4.★可定时设置前端防区的布/撤防、电压值、灵敏值；（以检测报告为准） 5.周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围； 6.支持LED电子地图联动与视频联动； 7.支持查看网络摄像机图像； 8.★每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机；（以检测报告为准） 9.具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放； 10.★可通过报警记录点击查看报警视频录像；（以检测报告为准） 11.★报警记录的视频录像存储时长可设置；（以检测报告为准） 12.★可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像；（以检测报告为准） 13.系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； 14.提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机； 15.★需提供软件著作权 | 套 | 1 |
| 20 | 报警键盘 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 1. 7寸以上液晶触控屏，操作便捷，显示直观；★（以检测报告为准） 2可轮询查看前端的防区信息、防区状态（布防/撤防、在线/离线）； 3.可控制128个防区； 4.可定时设置前端防区的布/撤防、电压值、灵敏值；★（以检测报告为准） 5.可设置前端防区24小时禁止撤防模式；★（以检测报告为准） 6.可开启、关闭报警音，报警音时长可设置； 7.可显示前端防区接入的总数和在线防区的总数，并可区分显示前端脉冲防区数量、张力防区数量、485地址防区数量；★（以检测报告为准） 8.支持蓄电池、实时打印机、声光报警器、电子地图联动、视频监控联动、电脑软件联动； 9.可通过外接SD卡扩展存储报警记录、操作日志； 10.支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 11.支持用户登陆操作设置密码。 | 个 | 1 |
| 21 | 红外栏栅 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | 该红外栅栏日常作为电子围栏防区的一个，但为方便车辆进出、人员通行，该防区应能设置一键关闭，当有车辆进出大门时，为防止误报，门卫人员可用一个按钮关闭该防区，又不会发出报警（若断电则会报警），也可设置红外栅栏从几点到几点自动关闭，几点到几点自动开启 | 对 | 1 |
| 22 | 声光报警 | 罗特兰、 欧脉、 炎荣、 霍尼韦尔 | ①沿电子围栏6组合金线安装有效照射距离超过300米的激光远程射灯和高音警号。 ②当有入侵者进入时，激光远程射灯启动，使安保人员能直观的看到入侵区域，同时震摄入侵者。 | 只 | 3 |
| 23 | 通讯线 | 国标 | 国标RVS 2×1.5平方双绞护套线 | 米 | 400 |
| 24 | 电源线 | 国标 | 国标RVV 2×1.5平方双层防水电源线 | 米 | 400 |
| 25 | 铠装光纤 | 国标 | 12芯中心管式铠装室外光纤，内置2根磷化钢丝（从门卫到每个防区主机那边布一根光纤） | 米 | 500 |
| 26 | 光纤熔接盒 | 不限 | 12芯防水光纤熔接盒 | 个 | 6 |
| 27 | 光纤跳线 | 不限 | 电信级光纤跳线 | 根 | 36 |
| 28 | 光纤交换机 | 华为 华三 锐捷 | 100/1000Mbps网线接口≥4口；SC光纤接口≥1口 支持传输介质：9/125um单模光纤；光传输距离≥10Km工作温度：-20℃～50℃；工作湿度：10%～90%RH 不凝结；存储温度：-40℃～70℃；存储湿度：5%～90%RH 不凝结 | 对 | 3 |
| 29 | 球形摄像机 (夜视全彩) | 海康 大华 华为 | ★摄像机清晰度：200万像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080。 ★最低照度彩色：0.0005 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 ★水平速度不小于550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1° ★H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码。 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 ★摄像机清晰度：200万像素 CMOS传感器；最大分辨率1920x1080。 ★最低照度彩色：0.0005 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 ★水平速度不小于550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1° ★H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码。 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 ★支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、防红外过曝功能； ★摄像机有效夜视距离≥150米 ★支持区域遮盖功能，需具备区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 ★需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 ★支持深度学习算法,提升Smart功能和跟踪功能; ★支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测，支持手动跟踪、事件跟踪，巡航跟踪； ★支持31倍光学变倍，16倍数字变倍；支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR；支持360°水平旋转； ★防护性能达IP67；电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌； 摄像机在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 ★以上相关参数要求以公安部检验报告为准，提供检验报告。 | 台 | 3 |
| 30 | PVC电线管 | 公元 金德 中财 | 直径25mm/ 20mm PVC电线管(视情况使用) (光纤可以和信号线穿同一根线管，电源线需另一根管) | 米 | 500 |
| 31 | 树枝和蔓藤的砍伐整修 | 定制 | 安装电子围栏需沿途修剪围墙两侧的绿植，维保期内保证电子围栏的正常运行及维修维保方便，供应商需定期修剪周边绿植，每年至少2次，直至维保期结束。 | 项 | 1 |
| 32 | 施工辅材 | 定制 | 防雷插座、卡钉、接头、钢丝、水晶头、防水盒等 | 批 | 1 |
| 33 | 施工费用 | 定制 | 光纤熔接、设备安装、管线敷设、系统集成和调试费用 | 项 | 1 |
| 34 | 税收费用 |  | 开增值税发票的费用 | 项 | 1 |

（二）网络控制门禁系统技术要求及技术参数

（1）网络控制门禁系统清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 1.不论门禁主机是否在线，都可通过内置的最大3000张本地人脸库识别开门，在线状态下，自来水公司管理人员能使用电脑或手机控制远程开门（手机客户端必须同时支持苹果系统和安卓系统）。 2.自来水公司管理人员可通过电脑或手机随时查看人员进出的全部历史记录（某人某月某日几时进入过），并可使用门禁系统软件在电脑或手机上导出开门记录（手机客户端必须同时支持苹果系统和安卓系统）。 3.门禁系统的手机客户端可支持员工自己录入人脸，无需使用门禁主机来登录人脸信息，并同步至在线数据库中。公司管理人员即可根据员工自己登录的人脸信息，授权该员工开启指定的门禁，可以是一处，也可以是多处。为方便临时访客进入门禁，公司管理人员可使用电脑或手机设置临时访客的可进入门禁的期限。 4.人脸识别时间小于1秒，在1米左右可识别授权人员并自动开门 5.双目摄像头、红外检测器，门禁主机能够进行生物特征检测，防止使用照片刷开门禁。 6.硬件配置： 处理器≥四核处理器；触摸屏≥4寸；摄像头≥200万像素； 支持无线网络连接和蓝牙Bluetooth4.0+LE 操作系统Android6.0以上 人脸容量≥3000张；离线记录≥10000条 主机接口：≥1个TYPE-C；≥1个RJ45；≥1个USB 7.门禁主机可无缝安装在玻璃上 | 台 | 3 |
| 2 | 门禁电源 | 12V/5A门禁控制专用电源 | 个 | 3 |
| 3 | 电控锁 | 500KG通用型电控磁力锁 | 个 | 3 |
| 4 | 出门按钮 | 金属带LED灯出门开关 | 个 | 3 |
| 5 | 施工辅材 | 国标3×1.5电源线、六类网线、PVC电线管、电箱、插头插座等 | 批 | 3 |
| 6 | 施工费用 | 设备安装调试费用 | 项 | 3 |
| 7 | 税收费用 | 开增值税发票的费用 | 项 | 3 |

- 注：本项目要求必须完全响应产品技术参数指标及品牌要求，不接受负偏离，不能响应的将视为无效投标。

- 第三章 采购项目商务要求

- 一、 交货时间、地点：

（1）交货时间：合同签订后50日历天内完成送货、安装、调试及验收；

（2）交货地点：采购单位指定地点。

- 二、质量要求：达到合格标准。

- 三、质保及售后服务要求：

1、本项目质保期为三年，为确保所用产品的品质，中标供应商应在中标后需提供电子围栏、网络设备和监控设备针对本项目的原厂质保三年的承诺函，否则将取消其中标资格。

2、在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标方无条件给予全套更新或退货。

3、在免费质保期内，中标方在接到用户单位报修通知后，须在8小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换设备或返厂维修，须在24小时内提供备用设备，保证系统正常运行。更换或返厂维修的设备须在7日内处理完毕、送至现场，并恢复系统功能。

4、投标人应提供详细的人员培训服务方案，提供现场技术培训，保证采购人的使用人员正常操作设备的各种功能。

- 四、付款方式：

工程安装调试结束并验收合格后付至合同价的70%，审计结束后付至审定价的95%，余款待保修期满且无质量问题后一次性付清（不计息）。

五、 其它相关说明：

1、投标前，投标单位需自行踏勘现场，投标人必须充分考虑到本次电子围栏工程中需要的大量植物修剪，修剪过程中不允许损害主要树木，只允许在不损害树木的前提下，修剪部分影响电子围栏工作的树枝和蔓藤。在维保期内，也可能需要多次修剪，因植物干扰导致的电子围栏故障，也在中标供应商维保范围内。投标人必须踏勘充分，了解工地位置情况、道路现状、储存、装卸、环境特点、临时设施场地、施工难度及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解等情况而导致中标后的费用增加或工期延长申请将不被批准。

2、中标供应商在领取中标通知书前须按招标文件规定缴纳履约保证金，并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同。

- 3、中标供应商须在中标公示结束后5日内按招标文件采购清单要求提供相关产品的检测报告、软件著作权等，否则视为放弃本项目的中标资格。

4、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1. 招标采购文件由采购人负责解释。

2. 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   评标办法

第五部分   合同相关要求

第六部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标公告及招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至海门市自来水有限公司，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标公告及招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对本项目招标公告及招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1. 原则：

（1）投标供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标供应商在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标供应商需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2. 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）所有复印件请加盖单位公章，装进投标文件之内。

### 3. 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标资料目录组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本需打印并由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）投标报价单一份须单独密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（7）如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4. 投标报价

（1）本项目为一次性报价，不接受任何有选择的报价。

（2）投标报价均以人民币为报价的货币单位。

（3）投标人应按招标文件中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价单》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

（4）报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）本项目为交钥匙项目。本工程项目采用全费用单价报价方式，投标单价包含成本费（全部设备、辅助材料及标准附件、技术资料等）、包装费、利润、各种税费、运输费、装卸费、市场材料价格风险、政策性调整风险、现场安装、检验及调试、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训、售后服务与维保等一切费用，所有满足工程施工的内容应全部考虑在投标报价中，结算时全费用单价不作任何调整。

（6）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（7）本项目最高限价为人民币  24.6374 万元。

### 7.保证金

（1）按招标公告的规定提交投标保证金，否则以无效标处理。

（2）投标供应商相互串通投标，或者投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的，视为中标人放弃收回其全部保证金的权利，同时招标人将中标人列入黑名单，并暂停中标人参加招标人组织的政府采购资格2年。

（3）中标人未在规定时间内领取中标通知书或放弃中标的，视为中标人放弃收回其全部保证金的权利，同时招标人将中标人列入黑名单，并暂停中标人参加招标人组织的政府采购资格2年。

（4）中标人未在规定时间内签订合同或无正当理由拒绝签订合同的，视为中标人放弃收回其全部保证金的权利，同时招标人将中标人列入黑名单，并暂停中标人参加招标人组织的政府采购资格2年。

（5）投标人提供虚假材料谋取成交的，招标人有权取消其中标资格并有权收取其全额保证金作为违约金。

（6）未中标的投标人投标保证金开标结束当场退还。

（7）中标供应商的投标保证金在向招标人提交履约保证金后退还。履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前汇到招标人指定账户，在竣工验收合格后退回（无息）。

### 8. 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1.招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．投标保证金未按规定交纳或不足的；

8．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10．评标委员会认为其他不合理情况的；

11．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的，参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

第四部分   评标办法

## 一、开评标程序

### 1. 招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

(5)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

2、评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3、 中标通知

（1）中标结果确定后，将在海门市城市发展集团有限公司官方网站公示7个工作日（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）。公示期满，如无异议的，由海门市自来水有限公司向中标方签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，海门市自来水有限公司不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

符合招标文件需求，且报价最低者为中标人候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

第五部分  拟签订的合同文本

甲方(需方)：                             签订地点：

乙方(供方)：                             签订时间：

根据海门市自来水有限公司                    （项目名称）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、货物清单

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |  | 单 价（元） | 合 价 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额：人名币（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额：人民币（大写）                                  。

三、乙方必须于合同签订后50日历天内完成送货、安装、调试及验收。

四、如果乙方无正当理由迟延交货和提供服务的，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

五、本项目质保期为       年（自验收合格之日起计算），质保期内出现的任何质量问题由中标方负责维修或更换。

六、如果货物的质量、规格、数量、技术参数等与合同不符，甲方有权拒收。 在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权在期限内向乙方提出退货、更换要求。

七、付款方式： 工程安装调试结束并验收合格后付至合同价的70%，审计结束后付至审定价的95%，余款待保修期满且无质量问题后一次性付清（不计息）。

八、结算方式：结算时按甲方实际采购的货物数量按实结算。

九、招投标文件等（含澄清、补充通知、供应商承诺）均构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

十、本合同履行过程中引起争议，供需双方应协商解决，如协商不成，则提交南通仲裁委员会仲裁。

十一、本合同一式捌份，甲、乙双方各执贰份，其他送有关部门，经甲、乙双方盖章、签字后生效。未尽事宜，双方另行协商解决。

甲   方（章）：                          乙      方（章）：

法定代表人或                            法定代表人或

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）

地址：                                  地址：

电话：           邮政编码：             电话：          邮政编码：

签订日期：        年    月    日

- 廉政合同

工程发包方:                                        （以下简称甲方）

工程承包方：                                        （以下简称乙方）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                           合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2019年   月   日　　　　　　　　     2019年   月   日

第六部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 2 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 4 | 授权委托人为企业正式人员证明 | 须提供劳动合同及2018年11月-2019年4月个人社保证明 | 第 页 | 须提供原件，如授权代表为法人代表可不提供 |
| 5 | 《营业执照》副本 |  | 第 页 |  |
| 6 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 7 | 商务条款承诺书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 8 | 《政府采购法》第二十二条规定的所有证明材料 |  | 第 页 |  |
| 9 | 对投标供应商其他要求的证明文件 |  |  |  |
| 10 | 所投货物技术偏离表 |  | 第 页 | 本项必须提供，否则视为无效投标 |
| 11 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 投标报价一览表（1份） |  |  | 须单独密封 |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

## 法定代表人授权书

海门市自来水有限公司：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                    （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 投标承诺函

海门市自来水有限公司：

依据贵单位                                  （采购项目名称及项目编号)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                     年  月  日

诚信承诺函

海门市自来水有限公司：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

商务条款承诺书

海门市自来水有限公司   ：

我单位对本次采购所提供的商务条款承诺如下：

1、交货期承诺：

2、质量要求承诺：

3、售后服务承诺（包括：服务能力说明、质保期的承诺和免费巡检承诺、维保期后维修保养价格说明等内容。如招标文件中要求在投标时提供原厂授权，则必须在本承诺书后附原厂授权证明）：

4、售后服务机构情况（须详细列述其机构名称、所在地、联系人、电话等）：

5、其它商务承诺：

投标人（盖公章）：

授权代表签字：

- 年    月    日

## 备注：(1)本商务条款承诺为货物类采购的承诺书格式；

## （2）如为工程类、或服务类项目，则商务承诺书由投标人按招标文件商务要求相应调整。

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

海门市自来水有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

无重大违法记录的书面声明

海门市自来水有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中           (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

所投设备技术偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求的品牌、参数 | 所投设备的品牌、参数 | 与招标文件相比，所投设备品牌、技术参数偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据招标设备或招标文件中《设备清单》，与相应标项的所有技术规格相比较详细填列。

2、品牌、技术参数偏离情况为：符合、正偏离和负偏离。

3、本表为设备采购的必填项目，如未填写投标产品的技术参数及品牌或全部复制招标文件中的技术参数及品牌等，则视为无效投标。

4、工程或服务类中包含有设备的，也应填写本表。

投标人：（盖章）             授权代表（签字）：

海门市自来水公司电子围栏与门禁系统采购项目投标报价单

详见附件固化清单报价单