海门市体育中心项目基坑与沉降监测

（公开招标、资格后审）

招   标   文   件

招 标 人：      海门市江海文体旅游发展投资有限公司

代理机构：   江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

日    期：   2019   年 11 月  20　 日

目    录

- 投标须知及投标须知前附表……………………………………（2）

第二章  评标办法………………………………………………………(13)

第三章  合同条款及格式………………………………………………(14)

第四章  技术标准与规范……………………………………………(21)

第五章  投标文件格式……………………………………………（22）

第六章  投标单位资格后审须知……………………………………………（30）

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 海门市体育中心项目基坑与沉降监测 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 海门经济技术开发区，北邻上海路，西侧为黄埔江路，东靠规划支路，南面是规划的体育公园 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 估算投资约51.44万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 基坑及沉降监测程序符合规范并对监测结果承担责任，按国家、江苏省相关标准、规范要求做到及时、科学、公平、公正，监测的频次要达到设计图纸和规范要求，保证测量成果准确有效。 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 基坑监测及周边环境变形监测时间为地下室土方开挖时至地下室周边土方回填完毕，且满足图纸设计和现行基坑监测规范要求，并提交评价报告。沉降监测：建筑浇筑基础时开始建筑物沉降观测至工程竣工结束、运营期测量数据符合设计图纸周期要求，直到沉降稳定且满足招标人要求。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 海门市体育中心基坑监测、房屋沉降监测 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 12 | 投标和投标保证金有效期 | 45日(从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标担保金额 | 投标保证金为人民币10000元整，（必须为现金，其他方式无效）。 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 13 | 18.3 | 招标控制价 | 人民币51.44万元。 |
| 14 | 18.4 | 招标控制价发布时间 | 与招标文件同时发布 |
| 15 | 20.1 | 投标文件份数 | 叁份（正本一份、副本二份）。 |
| 16 | 21 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 截止时间： 2019 年11月27日 09 时 00分 递交地点：海门市张謇大道897号嘉陵江商务大厦3楼会议室。 |
| 17 | 24 | 开 标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：海门市张謇大道897号嘉陵江商务大厦3楼会议室。 |
| 18 | 25 | 评标委员会 | 评标委员会构成按照有关规定执行。 |
| 19 | 35 | 履约保证金 | 中标价5%，银行转账，签订合同前以企业法人的身份向招标人提交。 |
| 20 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 |  | 招标代理人 | 单位名称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 地 址：海门市光华大厦A座706室 联 系 人：徐幸 电 话：0513-82677799 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过 公开 招标方式确定施工单位。

1.2本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备监测条件 。

(2)施工用水、用电  投标人自行考虑。

说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响监测的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及监测过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加监测费用的要求。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的单位必须具有独立法人资格和具备行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察综合甲级资质或岩土工程专业乙级及以上同时具备工程测量专业乙级及以上资质的企业。

2.2参加投标的项目负责人必须具备岩土工程或工程测量相关专业中级或以上职称，并持有深基坑支护监测上岗证。

2.3参加投标的监测单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第八章投标单位资格后审须知）

2.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计服务的、施工单位、监理单位有任何隶属关系

和经济利害关系。；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标

项目投标。

2.6本工程不接受联合体投标。

3.投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳招标文件工本费300元整，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

招标公告

第一章、投标人须知及投标人须知前附表

第二章、评标办法

第三章　合同条款

第四章、技术标准与规范；

第五章、投标文件格式

第六章、投标单位资格后审须知

4.2除上述内容外，根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清或修改内容，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、图纸、招标文件的澄清、修改、补充等)全部在电子邮箱（jsty82677799@163.com，密码：82677799jsty）中发布，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 5日前以向江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司以书面或在电子邮箱中提出【jsty82677799@163.com】，并电话联系招标人或招标代理（电话0513-82677799） 招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间 3日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。投标人应密切关注招标人在电子邮箱（jsty82677799@163.com，密码：82677799jsty）中发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。

8. 投标文件应包括下列 8.1、8.2条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下  8.2 条；资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。

8.1商务标

(1) 法定代表人身份证明书；

(2) 授权委托书(委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人)；

(3) 投标函；

(4)基坑监测与房屋沉降监测投标报价明细表；

(5)本工程拟派监测人员一览表（请如实填报，本表人员名单作为标后管理跟踪检查的主要依据之一）；

(6)用于本工程的监测设备、仪器及交通工具一览表；

8.2资格审查文件。

（1）资格审查申请书（包括附表1-10）。

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。

8.3资格审查证明材料原件

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料。

9.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，应装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1本工程投标保证金一律采用现金方式（其它方式作为无效投标处理），投标单位须按投标须知要求的投标保证金金额和提交方式在本工程投标截止时间前与投标文件同时提交，否则视为没有响应招标文件。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3中标人的投标保证金转为履约保证金的一部分，不足部分在合同签订前提交至招标文件规定的账户。

13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15、投标报价即为监测包工包料费报价，监测费应为本次招标工程监测所发生的所有费用（含税金）包括但不限于以下内容：

（1）基坑围护压顶水平、竖向位移；

（2）基坑周围深层土体的水平位移监测；

（3）坑外地下水位监测；

（4）基坑周边沉降监测；

（5）基坑周边管线位移监测；

（6）基坑周边线杆垂直度监测；

（7）基坑安全巡视检查；

（8）编制基坑监测方案并通过专家论证；

（9）体育馆、体育场、接待中心房屋沉降监测；

（10）其他（如所有测量点位材料、埋设费用等等）。

16.投标报价方式

16.1本工程项目采用 固定单价 报价方式。基坑监测与沉降观测点位及测量频次为暂估量，发包人有权在监测过程中调整数量和位置，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用建设工程工程量清单计价规范、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

(五) 投标文件的密封和递交

18.投标文件的密封与标志

18.1投标人应准备 叁  份（正本一份、副本二份）完整的投标文件。

18.2投标人的投标文件分：

A、商务标（8.1）；

B、资格审查文件（8.2）；

C、资格审查证明材料原件（8.3）。

投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

投标人应将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

将资格审查证明材料原件密封在一个密封袋里，并在袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

18.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。资格审查证明材料原件包除外。

18.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或委托代理人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

18.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

18.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

19.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件准时送达指定地点。

(六) 资格审查、开标、评标、定标

20.本工程评标、定标办法采用下面第  20.1 评标办法，详细内容见第二章。

20.1价格单因素评标办法

21.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。

投标单位的法定代表人或其委托代理人或项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。

22．评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标，且必须取得工程建设类中级以上职称或者具有工程建设类执业资格。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

23.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

24.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；

24.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

24.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

24.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

24.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

24.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

24.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

24.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

24.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

24.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

24.12项目监测机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

24.13投标文件提出的监测范围、监测服务期、监测费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受的；

24.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

24.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

24.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

24.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

24.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

24.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

24.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

24.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

24.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.23不符合招标文件有关暗标的要求。

24.24授权委托书有修改的。

25. 资格审查、评标、定标工作在招标投标监管部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.投标报价可以四舍五入到“元”。

29.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- （七）授予合同

30. 评标结束后，招标人在海门市城市发展集团有限公司官方网站发布中标结果公示（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）。

30.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

30.2中标人收到中标通知书后，应在30日内凭中标通知书与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31.合同签订

31.1中标后30日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金，中标人不及时提供履约保证金的，不予签订合同，且投标保证金不予退还。

31.2若中标人不能按上述规定条款执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

31.4.订立书面合同7日内，招标人必须将合同报招标投标监管部门备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息以及廉政合同。

31.5中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

（八）关于投标人异议和投诉处理

32、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人应当予以驳回。

33. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

第二章   评标办法

价格单因素法

评标程序:资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标人。

（一）对各投标单位的资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标人方可参加商务标的开标、评标。

（二）结合工程实际情况，各投标单位必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

（三）评标办法：

在各投标人的有效报价中，最低投标报价的投标人为第一中标候选人，但投标价格低于成本的除外。最低报价相同时，由招标人随机抽取确定中标单位。

有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的最高限价，且单项报价不得高于工程监测单项最高控制价。

中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格的或放弃中标资格的，招标人将重新组织该标段招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章  合同条款

基坑与沉降监测合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

勘察资质等级：

发包人：

承包人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局   监制

基坑与沉降监测合同

委托单位：

监测单位：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和江苏省建设厅建质（2004）318 号《关于进一步加强我省建设工程试验监测管理的若干意见》及苏建质（2004）372 号《关于改变我省建设工程质量见证取样监测委托单位有关事项的通知》的有关规定，委托单位委托承包人承担              工程有关的基坑与沉降监测任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关

法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模、特征：投标人须自行到现场对周边环境情况进行踏勘。

4、监测范围：         基坑支护工程监测及工程验收提供依据，包括但不限于以下内容：

（1）基坑与沉降监测（基坑位移和变形监测）：

A、土体深层位移测斜；B、 维护桩顶、坡顶水平位移观测点；C、维护桩顶、坡顶沉降观测点；D、水位观测孔；E、支撑轴力测点；F、立柱沉降测点；G、基坑周边建筑物、道路、管线及线杆等沉降和位移观测；H建筑物沉降监测。

（2）服务范围除以上工程监测、试验工作外，还包括：

A、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；

B、在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

监测质量要求:基坑及沉降监测程序符合规范并对监测结果承担责任，按国家、江苏省相关标准、规范要求做到及时、科学、公平、公正，监测的频次要达到设计图纸和规范要求，保证测量成果准确有效。

监测服务日期：基坑监测及周边环境变形监测时间为地下室土方开挖时至地下室周边土方回填完毕，且满足图纸设计和现行基坑监测规范要求，并提交评价报告；沉降监测：建筑浇筑基础时开始建筑物沉降观测至工程竣工结束、运营期测量数据符合设计图纸周期要求，直到沉降稳定且满足招标人要求。根据项目进度及时提供监测成果。

5、监测任务技术要求：

5.1 对结构设计中使用的关键参数进行监测，达到进一步优化设计的目的；

5.2 依据设计计算情况，确定围护体、支撑结构的报警值；

5.3 依据业主、设计单位提出的具体要求进行针对性布点；

5.4 对围护体、支撑结构中相当敏感的区域加密测点数和项目，进行重点监测；

5.5 对勘察工程中发现地质变化起伏较大的位置，施工过程中有异常的部位进行重点监测；

5.6 除关键部位优先布设测点外，在系统性的基础上均匀布设监测点；

5.7 结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施；

5.8 结合施工实际调整监测点的布设位置，尽量减少对施工质量的影响；

5.9 结合施工实际确定测试频率；

5.10 监测方法的选择，在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能采用直观、简单、有效的方法；

5.11 监测元件的选择，在确保可靠的基础上择优选择国产及进口之仪器设备；

5.12 监测点的数量，在确保全面、安全的前提下，合理利用监测点之间联系，减少测点数量，提高工作效率，降低成本；

5.13 为确保基坑自身稳定和安全，在基坑施工过程中，必须对基坑进行全面的监测监控。根据监测数据，了解基坑安全状态，判断支护设计是否合理，施工方法和工艺是否可行。同时监测周边建（构）筑区的变形安全，做到发现情况及时处理，针对基坑开挖及地下室施工过程中对基坑各支护结构及临近建（构）筑物安放不同监测元件，对其安全指标进行监测分析；

5.14 基础工程施工、基坑开挖、坑外的地下水位变化等，必将产生坑外土体的侧向位移。坑外土体测斜能精确反应这一变化，从而分析围护墙体坑外受力，并以此分析地下管线和建筑物的变形；

5.15 基础工程施工、基坑开挖等，必将产生坑外的地下水位变化。地下水位监测能精确反应这一变化，从而分析围护墙体坑外受力，并以此分析地下管线和建筑物的变形。

5.16建筑沉降观测点按照设计图纸及平面图纸布设，体育场、体育馆、接待中心三栋建筑物按施工进度进行监测，测量点位应确保连续，在系统性上均匀布设，布设点位应准确不易被破坏，减少到施工相互影响；测量使用仪器及测量人员具备资质，测量方案一经审批不得随意调整，对测量超出预警和报警时必须立即向发包方汇报，并增加监测频次。

第二条 委托单位提供的资料、监测单位应向发包人交付的报告、成果、文件

1、委托单位提供的资料

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘查资料 | 1 |  | 合同签订后监测单位开工前 |
| 2 | 建筑、结构设计图 | 1 |  | 合同签订后监测单位开工前 |

除提供本条约定材料外，委托单位无须另行提供其他材料

2、监测单位方应向发包人交付的报告、成果、文件

| 序号 | 报告、成果、文件名称 | 数量 | 内容要求 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑监测成果报告书 | 5 | 符合设计图纸和规范要求 | 现场监测作业完成后3-5 个日历天内 |
| 2 | 建筑物沉降监测成果报告 | 5 | 符合设计图纸和规范要求 | 每次测量后3-5个日历天内提供，主体、竣工验收前提供完整版，运营期按测量次数要求提供 |

第三条 费用支付

1、支付方式，基坑监测所有基坑回填土完成并提交监测总报告资料后，一次性付清。

2、建筑物沉降观测在主体验收完成后支付已完工作量的30%，在竣工验收后支付至已完工作量85%，运营期第一年支付至已完工作量95%，第二年支付至已完工作量98%，第三年支付至已完工作量100%

3、固定单价合同，合同价款包括但不限于监测所需设备的租赁（或购置）费、测量点材料和埋埋费用，进退场费及使用费、工程监测所需的措施费（如监测点（孔）的安置费、保护费等）、交通费、食宿费、人工费、管理费、现场服务、总包配合费、专家评审费、提供技术资料、监测报告、利润、税金（增值税税率6%）、及最终成果费用和涉及城管部门等所产生的一切费用。投标人应根据各项目的现场情况、建筑沉降监测，基坑支护方案及专家评审要求编制合理的监测方案，且该方案必须经专家评审认可，费用不予调整。如遇暴雨、梅雨季节等恶劣天气、监测报警等因素监测单位必须加大监测频率费用不予调整。

第四条 监测单位项目负责人：

姓名：                 ； 职称：

第五条 委托单位权利、义务

1、权利

1.1、有权参与特殊监测项目服务方案的制定和认可。

1.2、有权知晓委托监测工程的质量信息。

1.3、有权对委托单位的监测服务质量提出批评和建议。

1.4、当委托单位发现监测人员不按监测合同履行职责，或与相关人员串通，给委托单位或工程造成损失的，委托单位有权要求服务方更换监测人员，直至终止合同并要求监测单位承担相应的赔偿责任或连带责任。

2、义务

2.1、提供道路勘测、设计资料、施工记录、工程地质报告；

2.2、按合同约定及时付款；

2.3、维护监测单位的监测成果和报告资料文件，不得擅自修改或转给第三方重复使用。

2.4、按照监测单位的要求对测试场地及现场道路进行处理，保证测试场地平整且具有足够的承载力，以保证测试设备及重型车辆能够行走。

第六条 监测单位的权利、义务

1、权利

1.1、有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预。

1.2、有权阻止有违真实性、有效性、正确性的任何监测活动。

2、义务

2.1、监测单位应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行监测，密切配合施工进度，不得拖延。在观测过程中，若出现异常，应及时通知监理及委托单位，同时监测单位应积极配合处理设计施工中出现的有关问题。因监测单位未及时上报情况而造成安全事故的，监测单位需付全部责任，对委托单位造成损失的，应赔偿该部分费用。

2.2、监测单位应保证监测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与监测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由监测单位承担。

2.3、监测单位应积极参加与监测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

2.4、委托单位进行道路施工时监测单位有责任到施工现场进行观测，根据现场具体情况提出合理化建议；

2.5、监测单位应在监测前编制并提供完整的监测方案，并且方案经专家评审通过后方可实施；

2.6、每到一个监测节点，服务方均应及时进行监测，如因监测单位原因导致监测拖延，每拖延一天扣除监测费 1000.00 元；

2.7、承担测试设备的运输、安装、监测所需电源及相应工作；

2.8、遵守建设单位施工现场的各项规章制度；

2.9、提供周围环境对测试的要求；

2.10、现场监测完工后，所有监测设备、机械和人员及时退场，不得影响本工程下道工序的施工；

2.11、现场监测完毕后三至五个日历天内向甲方提供监测报告；

2.12、监测单位向委托单位提供最终版各伍份监测报告，其它按监测周期提供。

2.13、监测单位方必须具备相应监测资质，并有可靠措施确保监测公正、准确。

第七条 变更及监测费的调整

1 、本岩土工程进行中，委托单位对工程内容与技术要求提出变更，委托单位应在变更前 2 天向监测单位发出书面变更通知，否则监测单位有权拒绝变更；监测单位接通知后于 5 天内，提出变更方案的文件资料，委托单位收到该文件资料之日起 2 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 7 天自行生效。

2、委托单位不因变更调整监测服务费。

第八条 委托单位、监测单位责任

1、委托单位责任

1.1 委托单位按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；委托单位提供上述资料、文件超过规定期限 15 天以内，监测单位按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过 15 天以上时，监测单位有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

1.2 委托单位要求监测单位在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，委托单位不另行支付加班费。

1.3 现场工作人员的办公、生活设施等由监测单位自行考虑，委托单位不另行支付。

1.4 开工前，委托单位应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作；委托单位牵头和承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图。以书面形式向监测单位提供水准点和坐标控制点；委托单位应解决监测单位工作现场的平整，道路通行和用水用电。

1.5 委托单位、监测单位均对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的负有保护负责，委托单位和监测单位共同协商确定具体保护要求（措施），由委托单位承担费用。

1.6 委托单位应保护监测单位的投标书、报告书、文件、监测成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经监测单位同意，委托单位不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，委托单位应负法律责任，监测单位有权索赔。

2 、监测单位责任与安全

2.1 监测单位应按国家技术规范、标准、规程编制监测方案，超过一定规模的深基坑监测方案必须进行专家论证）监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施；监测方案的内容应当包括工程概算部分、监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等；并按本合同规定的时间提交质量合格的监测成果资料，并对其真实性负责。

2.2 监测单位对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于监测单位的遗漏、错误造成工程质量事故，监测单位除负法律责任和负责采取补救措施外，应免收该项目的监测费用。

2.3 监测单位不得将第二条中委托单位提供的技术资料、文件擅自转让给第三方重复使用或作其他商业用途。发生上述情况，监测单位应负法律责任，委托单位有权索赔。

2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按委托单位提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

2.5 本合同有关条款规定和补充协议中监测单位应负的责任。

2.6 监测单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.7 监测单位应在规定期限内提交有关监测结果或报告，并对监测结果和报告负法律责任。

第九条 违约责任

1、由于监测单位提供的工程监测成果质量不合格，监测单位应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若监测单位无力补充完善，需另委托其他单位时，监测单位应承担全部工程监测费用。

2、监测单位未按照约定及监测方案的时间频率、密度进行监测的视为监测单位未完成监测工作，或者有其他视为监测单位未完成监测工作情形的，委托单位有权拒绝支付报酬。

3、委托单位不按时支付进度款，监测单位在约定支付时间 10 天后，向委托单位发出书面催款的通知，委托单位收到通知后仍不按要求付款，监测单位有权停工，工期顺延。

4、由于监测单位原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担 1000元的违约金。

第十条 争议的解决方式

本合同未尽事宜，经委托单位与监测单位协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十条 其它约定事项：无

第十一条 争议解决办法

本合同发生争议时，委托单位、监测单位应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，委托单位、监测单位同意由当地仲裁委员会仲裁。

第十二条 合同生效与终止

1、本合同自递交履约保证金并且委托单位、监测单位签字盖章后生效；监测单位向委托单位缴纳履约保证金人民币伍仟元，于合同终止后无息退还。

2、委托单位、监测单位履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式捌份，委托单位贰份、监测单位贰份。并按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案。

委托单位：                       监测单位：

法定代表人：                    法定代表人：

授权代理人：                    授权代理人：

传 真：                         传 真：

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：

年 月 日                        年 月 日

合同附件

廉 洁 协 议

发包方：海门市江海文体旅游发展投资有限公司（以下简称甲方）

承包方:                                    （以下简称乙方）

为切实防范和杜绝投资工程建设中的各种腐败现象和商业贿赂行为，实现“优质工程”、“廉洁工程”双目标，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，加强工程建设中的廉政建设，特订立本廉洁协议。

第一条  乙方承诺

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设的规章制度。

（四）不得以任何理由向甲方赠送礼品、礼金或有价证券等，不得为甲方安排高档消费娱乐、旅游等活动。

（五）不得向甲方支付劳务费、介绍费等，更不得向甲方人员行贿。

（六）不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（七）不得采取各种手段偷工减料、贪污和侵吞公共财物，降低工程质量。

（八）不得在工程招投标、工程预算结算、工程款支付等工作中弄虚作假。

（九）如发现本单位有关人员有违法违纪行为应及时向集团公司纪委反映和举报。

第二条  违约责任

乙方如违反上述条款，甲方将视情节严重程度扣除相应工程款的5%-30%；情节较严重的，将被列入黑名单，1至5年内无权参与我司今后的招投标工作及工程项目；情节特别严重的，按照管理权限，依据有关法律法规移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，应予以全额赔偿。

第三条  本协议的有效期为自双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第四条  本协议一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位(盖章):                乙方单位（盖章）：

法定代表或授权代表：           法定代表或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

日期：   年    月    日

第四章  监测技术要求及环境保护要求

中标人编制的本项目《基坑监测方案》必须满足设计文件、《建筑基坑工程监测

技术规范》（ GB50497-2009）、《建筑地基基础设计规范》（ GB50007-2011 ）、《岩土工程勘察规范》【 GB50021 - 2001(2009年版) )】 、《建筑地基处理技术规范》（ JGJ 79- 2012）以及国家现行技术规范的要求，观测点布置及数量必须确保满足保证基坑及周围环境安全，且监测方案通过专家评审。

建筑物沉降监测方案必须满足《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）及以及国家现行技术规范的要求，观测点布置及数量必须确保与设计图纸相关要求相符，沉降观测点埋设符合设计图纸图样要求，室外监测点位投标时提供样品。沉降观测在浇筑基础时开始，每施工一层观测一次，结构封顶后每月观测一次，竣工第一年观测不少于4次，第二年不少于2次，第三年后每年不少于1次，直到沉降稳定，若发生突发情况按照规范和图纸要求增加监测频次，并及时发包方。

基坑监控与环境保护要求

1、工程施工期间,应有专门的专业人员做好24小时的巡视与检查,并每天做好记录,发现异常情况,迅速处置。

2、基坑施工前，应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

3、监测点应沿基坑周边布置，周边中部、阳角处应布置监测点。每个边坡均设置不少于3个水平和竖向位移监测点，监测点水平距离不宜大于20m。每个边坡均设置不少于1个深层水平位移监测点，监测点水平距离不宜大于50m。报警值：水平位移累计值35mm,水平位移变化速率10mm/d;竖向位移累计值35mm，竖向位移变化速率5mm/d;深层水平位移监测点累计值35mm，深层水平位移监测点变化速率10mm/d。

4、应按国家相关规范对基坑边20m范围内的建筑物和构筑物进行水平和竖向位移观测。报警值：绝对位移累计值20mm,倾斜值2/1000，倾斜速度连续3d大于0.0001H/d(H-为建筑物承重结构高度)。

5、对于基坑边缘外20m范围内的管线进行水平和竖向位移监测，监测点平面间距宜为15m～25m,对于供水、煤气、暖气等压力管线宜设置直接监测点，在无法埋设直接监测点的部位，可设置间接监测点。报警值：绝对位移累计值20mm,变化速率对于刚性压力管线2mm/d,其余3mm/d。

6、基坑施工过程中变形超过预警值，继续呈增大趋势且不收敛时，或渗漏、流砂等其他必须进行危险报警的情况时，应立即根据应急预案采取坑内回填土方反压或堆集砂袋直至变形稳定之后再采取坡顶卸载、局部增加内支撑或斜支撑等措施。

第五章 投标文件格式

（封面）             工程

投标文件

投标人：                                (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

年     月     日

目  录

  - 投标函

  - 法定代表人身份证明书

  - 授权委托书

  - 基坑与沉降监测投标报价明细表

  - 本工程拟派检测人员一览表

  - 用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表

  - 投  标  函

：

一、根据已收到的             项目的招标文件（包括补充通知），我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)    （小写）    总价，按本项目招标文件的要求承包本次投标范围内基坑监测任务。

二、在合同期限内完成工程基坑监测服务，实现项目建设的功能、工期、质量、等目标。

三、我单位金额为人民币      元的投标保证金已按招标文件要求提交。

四、如果我方中标，我方将按照规定提交全额履约保证金。

五、我方针对本项目派出的负责人：      。

六、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码；

日期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月        日

经营期限：

姓    名：       性别：       年龄：        职务：

系            （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖公章）

日  期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

三、授权委托书

致：                   （业主单位）

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

| 四、基坑与沉降监测投标报价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 监测项目 | 单价① | 数量② | 合价（元） ①*② | 备注 |
| 材料、埋设费 | 周边地表竖向位移监测点布设 |  | 70 |  |  |
|  | 坡顶水平、竖向位移监测点布设 |  | 50 |  |  |
|  | 深层水平位移监测点布设（测斜管埋设） |  | 216 |  | 每孔埋深12米，共18孔 |
|  | 控制点联测 |  | 4 |  |  |
|  | 拟建建筑沉降监测点布设 |  | 217 |  | 详拟建工程说明（材质按设计，综合考虑），材料检测方提供，土建单位须无条件配合预埋【包括永久水准点设置】 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 观测、资料整理费 | 坡顶水平位移 |  | 750 |  | 50点观测15次 |
|  | 坡顶垂直位移 |  | 750 |  | 50点观测15次 |
|  | 土体深层水平位移（测斜） |  | 150 |  | 10孔观测15次 |
|  | 路面沉降监测 |  | 700 |  | 70点10次 |
|  | 基坑安全巡视检查及水位监测 |  | 30 |  | 30次 |
|  | 房屋沉降监测 |  | 4115 |  | （按实计量） |
| 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其它，清单未列，但监测必须发生的有关费用 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：1）基坑监测要求详见附页，观测、资料整理不得低于规范要求测量资料标准要求； 2）拟建建筑沉降监测，监测次数超清单估算工程量，须获业主批准方可结算。 3）未尽之处均按现行标准《建筑物变形测量规范》JGJ8-2016执行 |  |  |  |  |  |

五、本工程拟派监测人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测专业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。

六、用于本工程的监测设备、仪器及交通工具一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章  投标单位资格后审须知

- 总  则

1．鉴于 海门市江海文体旅游发展投资有限公司  作为拟建海门市体育中心项目基坑与沉降监测 的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 1 个标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

- 资格后审申请

4．资格审查将面向具备行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察综合甲级资质或岩土工程专业乙级及以上同时具备工程测量专业乙级及以上资质的企业和具备承担本招标工程项目能力的企业。

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。

6.投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

9．如果投标单位投标一个以上的标段，投标单位应在资格审查申请书中指明投标的标段

10.申请书应由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

- 资格审查评审标准

11．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

12．评标委员会将依据投标单位的合同工程营业额（收入、净资产）和在建工程的未完部分合同金额，对投标申请人作出财务能力评价，以保证投标申请人有足够的财务能力完成该投标项目的施工任务。

13．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

- 联合体

14、本工程不接受联合体投标。

- 利益冲突

15．近三年内直至目前，投标申请人应：

15.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

15.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

15.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

- 资格审查文件的提交

16．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料 。

17．资格审查文件的编制：详见附表、附件1。

18．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。

- 附件

19．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

20．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

21．《诚信承诺书》。由投标单位承诺。

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 企业营业执照（副本） | 1-5项资料所有复印件均须加盖单位公章，且按照顺序装订成册，同时提供原件查验。 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察综合甲级资质或岩土工程专业乙级及以上同时具备工程测量专业乙级及以上资质的企业 | 有效的企业资质证书（副本） |  |
| 3 | 拟派项目负责人资质等级 | 具有岩土工程或工程测量相关专业中级或以上职称，并持有深基坑支护监测上岗证 | 上岗证、职称证书 |  |
| 4 | 委托代理人、拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 1)投标企业与委托代理人、项目负责人双方签订的有效劳动合同书； 2)投标企业为委托代理人、拟派的项目负责人缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章） | 1）劳动合同书； 2）投标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人、拟派项目负责人缴纳的2019年4月至2019年9月社会养老保险清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） |  |
| 5 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |  |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金人民币 10000 元。 | 提供现金 |  |

附件2

招标工程项目概况

一、项目概况、

1、项目位置：位于海门经济技术开发区，北邻上海路，西侧为黄埔江路，东靠规划支路，南面是规划的体育公园

2、地质与地貌：长江冲积平原

3、气候与水文：亚热带季风性气侯。

4、交通、电力供应与其他服务：已具备

二、工程描述

1、项目名称：海门市体育中心项目

2、标段划分及相应招标内容：一个标段；海门市体育中心项目基坑与建筑沉降监测

3、工期要求：基坑监测及周边环境变形监测时间为地下室土方开挖时至地下室周边土方回填完毕，且满足图纸设计和现行基坑监测规范要求，并提交评价报告。

沉降监测：建筑浇筑基础时开始建筑物沉降观测至工程竣工结束、运营期测量数据符合设计图纸周期要求，直到沉降稳定且满足招标人要求。

4、设计标准、规范简介：（实施时，按本工程施工图规定的有关设计、施工规范执行。）

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与             （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：建造师注册证书、执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

七、资格审查申请书格式

（项目名称）

施工招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1：

投标申请人一般情况

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 申请人基本情况简介： |  |  |  |

附表2                        财 务 状 况 表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 1.总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3.总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

附表3：                  近三年工程营业额数据表

投标人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（万元） | 备 注 |
| 第一年 （应明确公元纪年） |  |  |
| 第二年 （应明确公元纪年） |  |  |
| 第三年 （应明确公元纪年） |  |  |

注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程收入总额。

附表4：

类似工程经验

投标人名称：

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的工程合同内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、砼浇注的年完成量等） |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 完工时间 |
| 9 | 合同工期 |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等） |

注：类似现场条件下的施工经验要求投标人填写已完或在建类似工程施工经验。

附表5：         公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标人名称：

| 1.公司人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类别 数量 | 管理人员 | 工人 |  |  |  | 其他 |
|  |  | 总数 |  | 其中技术工人 |  |  |
| 总数 |  |  |  |  |  |  |
| 拟为本工程提供的人员总数 |  |  |  |  |  |  |
| 2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经历 数量 人员类别 | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |
|  | 10年以上 |  | 5年至10年 |  | 5年以下 |  |
| 管理人员（如下所列） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员（如下所列） |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

附表6              拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

附表7              拟投入检测仪器、设备一览表

| 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |