采购招标文件

（竞争性磋商）

项目名称：海门区供水安装工程薄壁不锈钢管材管件年度采购项目

采购单位：南通市海玺贸易有限公司

代理机构：南京中信工程造价有限公司

二○二二年七月一日

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南京中信工程造价有限公司受南通市海玺贸易有限公司的委托，就海门区供水安装工程薄壁不锈钢管材管件年度采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

- 项目名称：海门区供水安装工程薄壁不锈钢管材管件年度采购项目

二、本项目主要内容简介：海门区供水安装工程薄壁不锈钢管材管件年度采购项目，该项目时间自合同签订之日起一年，具体详见项目需求。

三、本项目采购最高限价为各类材料单项限价的100%，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

四、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②上一年度的财务状况报告（及附件中的财务状况报告承诺书）；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见招标文件附件）；

④依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，具体为缴税及缴纳社保的发票类证明材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.投标供应商的其他要求：

3.1取得设区市及以上级别部门批准的涉水产品生产许可证。

3.2取得特种设备制造许可证（压力管道元件）。

3.3具备原材料检验检测能力和管材耐压试验能力，提供近三年抽样检测报告（管材、管件）。

3.4制造产品经权威机构检验，提供近一年的检验报告：

①省级质量监督机构出具的管材、管件型式检验报告；

②设区市级以上（含设区市级）疾病预防控制中心出具的管材、管件的检验报告。

3.5企业通过ISO 质量管理体系认证、ISO职业健康安全认证、ISO环境管理体系认证，且都在有效期内。

3.6制造产品具有独立的注册商标，提供商标注册相关证明。

3.7采用的原材料为太钢、宝钢及浦项公司的冷轧产品。出具制造产品原材料说明。

3.8公司具备生态环境部门许可的酸洗钝化工艺，产品经过酸洗钝化。提供相关证明文件。

3.9公司具备生产管材和配套管件能力。

3.10样品提供：投标人需提供口径DN50、DN65管材30CM，DN50*50、 DN65*50的三通各1只，DN50、DN65等径直接头1只，DN50*2"卡压外螺纹活接1只，DN150沟槽卡箍1只，分水器一个。样品在投标时带到开标现场。中标单位的样品将由招标人封存，供货期间如发现与样品不符，造成的一切损失均由中标单位自行承担。

五、招标采购方式：竞争性磋商。

六、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）。

七、投标保证金金额为人民币50000元，投标保证金采用银行汇票方式（其它方式作为无效投标处理），各投标单位必须以自身名义的基本账户汇出，提交方式在本工程投标截止时间前，将汇票原件与投标文件同时提交。（帐户名：南通市海玺贸易有限公司； 开户行：兴业银行股份有限公司海门支行；帐号：408820100100111865）。中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金，不足部分在中标通知书发出前补全。

如未提交，投标文件将被拒绝。履约保证金为人民币20万元，合同签订前提交至招标人指定账号，供货任务完成后无息退还。

八、投标截止及开标时间：2022年7月 12 日上午9:00（北京时间）。

九、递交投标文件、开标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第一开标室。

十、联系方式：

采购单位联系人：蔡先生      联系电话：15962812345

采购代理机构联系人：施先生   联系电话：15962889538

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

4、特别提醒：

（1）进入嘉陵江商务大厦参与招投标活动人员须全程佩戴无呼吸阀口罩。所有进入开评标室的人员请提前准备好“行程码”、“苏康码”“48小时内核酸检测”并主动出示，同时配合测温、查码等工作。未佩戴口罩、无48小时内核酸检测、无健康码、行程码或以上两码异常者不得参与招投标活动。

（2）第八部分附件1《新冠肺炎疫情防控承诺书》由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。

（3）因违反上述规定造成的招投标活动延误、暂停或取消的，后果由相关责任人自负。

第二部分  采购项目需求

第一章 采购项目内容与服务要求

1．优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

第二章 采购项目内容与技术需求

一、货物参数及要求

| ① 薄壁不锈钢管材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 公称尺寸DN |  | 外径 |  |  | 壁厚 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
|  |  |  |  | （mm） |  |  | （mm） |  | （元/米） |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 米 | 47.32 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 米 | 99.80 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 米 | 122.98 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 米 | 142.39 |  |
| 5 |  | DN150 |  | 159 |  |  | 2.5 | 米 | 281.71 |  |
| 6 |  | DN200 |  | 219 |  |  | 3 | 米 | 466.85 |  |
| ②双卡压式薄壁不锈钢管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 公称尺寸 |  | 外径 |  |  | 壁厚 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
|  |  | DN |  | (mm) |  |  | （mm） |  | （元/件） |  |
| 1 | 管帽 | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 只 | 93.22 |  |
| 2 | 管帽 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 只 | 21.53 |  |
| 1 | 等径直接头 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 24.99 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 86.17 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 107.03 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 139.56 |  |
| 1 | 异径直接头 | DN50*20 |  | 50.8*20 |  |  | 1.2*1.0 | 件 | 31.14 |  |
| 2 |  | DN50*25 |  | 50.8*25.4 |  |  | 1.2×1.0 | 件 | 79.11 |  |
| 3 |  | DN65*25 |  | 76.1*25.4 |  |  | 1.5×1.0 | 件 | 113.94 |  |
| 4 |  | DN65×50 |  | 76.1×50.8 |  |  | 1.5×1.2 | 件 | 117.56 |  |
| 5 |  | DN80×50 |  | 88.9×50.8 |  |  | 2×1.2 | 件 | 144.43 |  |
| 6 |  | DN80×65 |  | 88.9×76.1 |  |  | 2×1.5 | 件 | 145.85 |  |
| 7 |  | DN100×50 |  | 101.6×50.8 |  |  | 2×1.2 | 件 | 187.96 |  |
| 8 |  | DN100×65 |  | 101.6×76.1 |  |  | 2×1.5 | 件 | 190.04 |  |
| 9 |  | DN100×80 |  | 101.6×88.9 |  |  | 2×2 | 件 | 192.94 |  |
| 1 | 外牙直接头 | DN20*1" |  | 20×1" |  |  | 1 | 件 | 15.04 |  |
| 2 |  | DN25*1" |  | 25.4×1" |  |  | 1 | 件 | 20.45 |  |
| 3 |  | DN50*2" |  | 50.8×2" |  |  | 1.2 | 件 | 63.53 |  |
| 4 |  | DN20*3/4" |  | 20×3/4" |  |  | 1 | 件 | 13.07 |  |
| 5 |  | DN25*3/4" |  | 25.4*3/4" |  |  | 1 | 件 | 17.91 |  |
| 6 |  | DN50*1" |  | 50.8*1" |  |  | 1.2 | 件 | 45.27 |  |
|  |  | DN65*1 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 153.74 |  |
|  | 外牙90°弯头 | DN25*3/4 |  | 25.4 |  |  | 1.0 | 件 | 31.24 |  |
| 1 | 内牙直接头 | DN50*3/4" |  | 50.8×3/4" |  |  | 1.2 | 件 | 47.52 |  |
| 2 |  | DN50*1" |  | 50.8*1" |  |  | 1.2 | 件 | 44.82 |  |
| 3 |  | DN50*2" |  | 50.8×2" |  |  | 1.2 | 件 | 71.51 |  |
| 1 | 可调直接头 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 28.52 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 138.31 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 160.16 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 201.14 |  |
| 1 | 异径90°弯头 | DN65*50 |  | 76.1*50.8 |  |  | 1.5*1.2 | 只 | 358.67 |  |
| 2 |  | DN80*50 |  | 88.9*50.8 |  |  | 2.0*1.2 | 只 | 454.97 |  |
| 3 |  | DN80*65 |  | 88.9*76.1 |  |  | 2.0*1.5 | 只 | 459.04 |  |
| 1 | 90°等径弯头 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 45.74 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 162.69 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 213.98 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 292.06 |  |
| 1 | 90°B型等径弯 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 54.96 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 185.28 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 239.49 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 309.13 |  |
| 1 | 45°等径弯头 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 37.87 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 155.70 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 202.71 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 278.91 |  |
| 1 | 45°B型等径弯 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 48.75 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 173.34 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 215.05 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 281.26 |  |
| 1 | 等径三通 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 60.70 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 158.34 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 221.57 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 300.43 |  |
| 1 | 异径三通 | DN65×50 |  | 76.1×50.8 |  |  | 1.5×1.2 | 件 | 154.72 |  |
| 2 |  | DN80×50 |  | 88.9×50.8 |  |  | 2×1.2 | 件 | 201.92 |  |
| 3 |  | DN80×65 |  | 88.9×76.1 |  |  | 2×1.5 | 件 | 214.33 |  |
| 4 |  | DN100×50 |  | 101.6×50.8 |  |  | 2×1.2 | 件 | 252.70 |  |
| 5 |  | DN100×65 |  | 101.6×76.1 |  |  | 2×1.5 | 件 | 275.33 |  |
| 6 |  | DN100×80 |  | 101.6×88.9 |  |  | 2×2 | 件 | 301.68 |  |
| 1 | 外螺纹三通 | 50*3/4" |  | 50.8×3/4" |  |  | 1.2 | 件 | 71.91 |  |
| 2 |  | 50*1" |  | 50.8*1" |  |  | 1.2 | 件 | 88.38 |  |
| 3 |  | 65*3/4" |  | 76.1*3/4" |  |  | 1.5 | 件 | 118.44 |  |
| 4 |  | 65*1" |  | 76.1*1" |  |  | 1.5 | 件 | 148.95 |  |
| 1 | 法兰卡压接头 | DN50 |  | 50.8 |  |  | 1.2 | 件 | 46.98 |  |
| 2 |  | DN65 |  | 76.1 |  |  | 1.5 | 件 | 60.12 |  |
| 3 |  | DN80 |  | 88.9 |  |  | 2 | 件 | 84.51 |  |
| 4 |  | DN100 |  | 101.6 |  |  | 2 | 件 | 149.94 |  |
| 1 | 六角外丝 | DN20×3/4" |  | 20×3/4" |  |  | 1 | 件 | 10.99 |  |
| 2 |  | DN25×1" |  | 25.4×1" |  |  | 1 | 件 | 16.86 |  |
| 3 |  | DN50×2" |  | 50.8×2" |  |  | 1.2 | 件 | 43.54 |  |
| 1 | 膨胀螺栓 | M8*10 |  |  |  |  |  | 件 | 5.31 |  |
| 1 | 304不锈钢U型管卡 | DN50 |  |  |  |  |  | 件 | 5.59 |  |
| 2 |  | DN65 |  |  |  |  |  | 件 | 7.99 |  |
| 3 |  | DN80 |  |  |  |  |  | 件 | 9.17 |  |
| 4 |  | DN100 |  |  |  |  |  | 件 | 13.80 |  |
| 5 |  | DN150 |  |  |  |  |  | 件 | 17.70 |  |
| 6 |  | DN200 |  |  |  |  |  | 件 | 21.69 |  |
| 1 | 波纹补偿器 | DN65 |  |  |  |  |  | 件 | 711.00 |  |
| 2 |  | DN80 |  |  |  |  |  | 件 | 910.80 |  |
| 3 |  | DN100 |  |  |  |  |  | 件 | 1169.10 |  |
| 4 |  | DN150 |  |  |  |  |  | 件 | 1914.30 |  |
| 1 | 角钢支架 | DN50 |  |  |  |  |  | 件 | 13.14 |  |
| 2 |  | DN65 |  |  |  |  |  | 件 | 17.28 |  |
| ③ 沟槽式不锈钢管材、管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 公称尺寸 |  | 外径 |  |  |  | 单位 | 最高限价 | 备注 |
|  |  | DN |  | (mm) |  |  |  |  | （元/件） |  |
| 1 | 沟槽式90°弯头 | DN150 |  | 159 |  |  |  | 件 | 457.04 |  |
| 2 |  | DN200 |  | 219 |  |  |  | 件 | 840.24 |  |
| 1 | 沟槽式45°弯头 | DN150 |  | 159 |  |  |  | 件 | 401.16 |  |
| 2 |  | DN200 |  | 219 |  |  |  | 件 | 722.25 |  |
| 1 | 沟槽式法兰 | DN150 |  | 159 |  |  |  | 件 | 489.07 |  |
| 2 |  | DN200 |  | 219 |  |  |  | 件 | 709.99 |  |
| 1 | 沟槽卡压式异径接头 | DN150×65 |  | 159.0×76.1 |  |  |  | 件 | 301.12 |  |
| 2 |  | DN150×80 |  | 159.0×88.9 |  |  |  | 件 | 306.44 |  |
| 3 |  | DN150×100 |  | 159.0×101.6 |  |  |  | 件 | 334.51 |  |
| 4 |  | DN200×65 |  | 219.0×76.1 |  |  |  | 件 | 540.66 |  |
| 5 |  | DN200×80 |  | 219.0×88.9 |  |  |  | 件 | 546.88 |  |
| 6 |  | DN200×100 |  | 219.0×101.6 |  |  |  | 件 | 574.63 |  |
| 1 | 沟槽卡压式等径三通 | DN150 |  | 159 |  |  |  | 件 | 526.46 |  |
| 2 |  | DN200 |  | 219 |  |  |  | 件 | 952.54 |  |
|  | 沟槽卡压式异径三通 | DN150*50 |  | 159*50.8 |  |  | 2.5*1.2 | 只 | 577.08 |  |
| 1 |  | DN150×65 |  | 159*76.1 |  |  |  | 件 | 580.98 |  |
| 2 |  | DN150×80 |  | 159*88.9 |  |  |  | 件 | 597.96 |  |
| 3 |  | DN150×100 |  | 159*101.6 |  |  |  | 件 | 616.36 |  |
| 4 |  | DN200*50 |  | 219*50.8 |  |  |  | 件 | 1089.00 |  |
| 5 |  | DN200*65 |  | 219*76.1 |  |  |  | 件 | 1096.05 |  |
| 6 |  | DN200*80 |  | 219*88.9 |  |  |  | 件 | 1103.17 |  |
| 7 |  | DN200*100 |  | 219*101.6 |  |  |  | 件 | 1118.76 |  |
| 8 |  | DN200*150 |  | 219*159 |  |  |  | 件 | 956.52 |  |
| 1 | 卡箍 | DN150 |  | 159 |  |  |  | 件 | 182.71 |  |
| 2 |  | DN200 |  | 219 |  |  |  | 件 | 332.22 |  |
| 1 | 不锈钢法兰盲板 | DN150 |  |  |  |  |  | 件 | 679.68 |  |
| 2 |  | DN200 |  |  |  |  |  | 件 | 979.65 |  |
| ④两端卡压式分水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 |  |  |  |  | 壁厚 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | （mm） |  | （元/件） |  |
| 1 |  | DN50*3/4"-2-200 |  |  |  |  | 1.2*1.0 | 件 | 100.30 |  |
| 2 |  | DN50*3/4"-3-200 |  |  |  |  | 1.2*1.0 | 件 | 129.25 |  |
| 3 |  | DN50*3/4"-4-200 |  |  |  |  | 1.2*1.0 | 件 | 159.04 |  |
| 4 |  | DN50*3/4"-5-200 |  |  |  |  | 1.2*1.0 | 件 | 187.98 |  |
| 5 |  | DN50*1"-2-200 |  |  |  |  | 1.2*1.2 | 件 | 233.91 |  |
| 6 | 支管外螺纹型两端卡压式分水器 | DN50*1"-3-200 |  |  |  |  | 1.2*1.2 | 件 | 260.64 |  |
| 7 |  | DN50*1"-4-200 |  |  |  |  | 1.2*1.2 | 件 | 305.28 |  |
| 8 |  | DN50*1"-5-200 |  |  |  |  | 1.2*1.2 | 件 | 334.17 |  |
| 9 |  | DN65*20-2-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 374.94 |  |
| 10 |  | DN65*20-3-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 422.64 |  |
| 11 |  | DN65*20-4-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 473.58 |  |
| 12 |  | DN65*20-5-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 521.91 |  |
| 13 |  | DN65*25-2-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 386.73 |  |
| 14 |  | DN65*25-3-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 440.37 |  |
| 15 |  | DN65*25-4-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 495.09 |  |
| 16 |  | DN65*25-5-200 |  |  |  |  | 1.5*1.0 | 件 | 549.45 |  |
| ⑤不锈钢阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 |  |  |  | 壁厚 |  | 单位 | 最高限价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （mm） |  |  | （元/件） |  |
| 1 | 蝶 阀 | DN80 |  |  |  |  |  | 件 | 439.92 |  |
| 2 |  | DN100 |  |  |  |  |  | 件 | 592.38 |  |
| 3 |  | DN150 |  |  |  |  |  | 件 | 1400.40 |  |
| 4 |  | DN200 |  |  |  |  |  | 件 | 2484.00 |  |
| 1 | 排气阀 | DN25 |  |  |  |  |  | 件 | 251.55 |  |
| 1 | 伸缩器 | DN50 |  |  |  |  |  | 件 | 290.88 |  |
| 2 |  | DN65 |  |  |  |  |  | 件 | 356.04 |  |
| 3 |  | DN80 |  |  |  |  |  | 件 | 397.17 |  |
| 4 |  | DN100 |  |  |  |  |  | 件 | 755.55 |  |
| 5 |  | DN150 |  |  |  |  |  | 件 | 946.44 |  |
| 6 |  | DN200 |  |  |  |  |  | 件 | 1571.13 |  |
| ⑥不锈钢螺丝、螺母 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号 |  |  | 壁厚 |  | 单位 | 最高限价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （mm） |  |  | （元/件） |  |
| 1 | 不锈钢螺丝、螺母 |  | Φ14*75 |  |  |  |  | 套 | 6.15 |  |
| 2 | 不锈钢螺丝、螺母 |  | Φ16*60 |  |  |  |  | 套 | 7.49 |  |
| 3 | 不锈钢螺丝、螺母 |  | Φ16*100 |  |  |  |  | 套 | 9.56 |  |
| 4 | 不锈钢螺丝、螺母 |  | Φ16*120 |  |  |  |  | 套 | 10.75 |  |
| 5 | 不锈钢螺丝、螺母 |  | Φ20*120 |  |  |  |  | 套 | 18.22 |  |

二、招标货物技术规格

（一）货物清单

详见投标文件格式中的货物报价明细表。

（二）招标范围：见货物清单

（三）技术要求

★1. 投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件应符合以下标准：

a、提供的DN20-DN100双卡压式薄壁不锈钢管材、管件应符合以下标准：GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》、GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》、GB/T19228.3-2012《不锈钢卡压式管件组件第3部分：O形橡胶密封圈》

GB/T29038-2012《薄壁不锈钢管及配件道技术规范》

GB/T12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》

CJ/T152-2010《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》

CJ/T151-2001《薄壁不锈钢管》并提供第三方有权部门检测报告。

b、管道的管材管件以及密封圈等均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219-1998的要求。

★2.管材的基本尺寸应符合下表（表Ⅰ）的规定

表Ⅰ     管材的基本尺寸

| 公称通径 | 管子外径(mm) | 壁厚(mm) |
| --- | --- | --- |
| DN20 | 20.00 | 1.0 |
| DN25 | 25.40 | 1.0 |
| DN32 | 32.00 | 1.2 |
| DN40 | 40.00 | 1.2 |
| DN50 | 50.80 | 1.2 |
| DN65 | 76.10 | 1.5 |
| DN80 | 88.90 | 2.0 |
| DN100 | 101.60 | 2.0 |
| DN150 | 159.00 | 2.5 |
| DN200 | 219.00 | 3.0 |

DN20-DN100管材成型后的壁厚允许偏差不得小于表Ⅰ管材的基本尺寸规定壁厚的±10%，DN150-DN200管材成型后的壁厚允许偏差不得小于表Ⅰ管材的基本尺寸规定壁厚的±0.3mm。

★3. DN20-DN100管件成型减薄后的最小壁厚Tmin应符合GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》S型Ⅰ系列标准要求（详见表Ⅱ）和DN150-DN200管件成型减薄后的壁厚Tmin应符合CJ/T152-2016 《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》标准要求（详见表Ⅲ  ）。

表Ⅱ        管件成型减薄后的最小壁厚Tmin

| 公称通径 | 管子外径(mm) | 最小壁厚Tmin(mm) |
| --- | --- | --- |
| DN20 | 20.00 | 0.8 |
| DN25 | 25.40 | 0.8 |
| DN32 | 32.00 | 1.0 |
| DN40 | 40.00 | 1.0 |
| DN50 | 50.80 | 1.0 |
| DN60 | 63.5 | 1.3 |
| DN65 | 76.10 | 1.5 |
| DN80 | 88.90 | 1.5 |
| DN100 | 101.60 | 1.5 |

表Ⅲ        管件成型减薄后的壁厚T

| 公称通径 | 管子外径(mm) | 壁厚T (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN150 | 159.00 | 2.5 |
| DN200 | 219.00 | 3 |
| 管件成型减薄后的壁厚T的偏差为±12.5% |  |  |

4.投标人提供投标产品的主要技术数据和参数的详细描述及印刷的产品样本。

5.投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件必须获得市级以上（含市级）卫生部门颁发的《涉及饮用水安全产品卫生许可批件》。

6.投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件，必须经省级权威机构检测并出具检验、检测报告。

★7.投标产品提供的薄壁不锈钢管材、管件必须为同一厂家生产。

★8.管材、管件的连接方式：DN20-100口径的管材、管件采用S型双卡压式连接；

9.管材按照GB/T19228.2进行尺寸、外观、压扁、扩口试样、液压、气密等试验，并出具国家授权相应资质检测单位的检测报告；管件按照GB/T19228.1进行尺寸、外观、耐压试验、负压试验、拉拔试验、盐雾试验、晶间腐蚀试验、弯曲挠角试验、化学成分分析等试验。并提供省级检测单位的第三方检测报告。

10.管材供货长度：6米/支。

★11.投标单位提供的薄壁不锈钢管材、管件的工作压力：1.6MPa

★12.投标单位提供的薄壁不锈钢管材、管件必须采用的不锈钢材料牌号为：06Gr19Ni10(30408)；管材、管件的原材料必须为大型钢厂提供（张家港浦项不锈钢有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司或上海宝钢股份有限公司）生产的不锈钢卷板，原材料的化学成分应符合GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》的规定。管材的力学性能应满足抗拉强度≥520MPa，热处理状态断后伸长率≥35%。原材料的化学成分应符合国家标准的规定。压力等级1.6MPa。

★13.生产厂家必须有影响使用寿命关键工艺：气体保护焊接；钝化处理；固溶处理；工艺设备需提供盖鲜章的购买设备合同原件及提供轮廓清晰的三种角度的设备照片（相纸照片尺寸为A4大小）。管材管件供货外观为材料不锈钢本色，不得采取抛光方式。招标人在中标人供货之前对工艺和设备照相取证，发现投标人作假，没有此设备、没有此工艺或者工艺标准与投标时不符合，或招标人当时未发现，招标人在工厂监造时发现上述造假行为，招标人将按规定全部退货，按程序中止此合同。所有管件必须经过固溶处理使管件获得光亮表面，并防止晶间腐蚀和应力腐蚀；所有管材、管件必须进行内外表面酸洗钝化处理提供环保部门允许投标人或酸洗委托人生产酸洗钝化工艺的环评批复，使管材、管件表面无细菌、干净卫生；管件焊接组件必须进行内外表面的气体保护焊接，防止焊缝处氧化而降低耐腐蚀性能。

14.管材及管件在出厂检验应加强以下项目：

a.水管：逐根进行气密性试验或涡流探伤；逐根进行外观、尺寸检验；每批次进行1组晶间腐蚀试验。

b.管件：

逐个进行外观、尺寸检验；逐个进行水压及气密性检验。

★15.管件用橡胶密封圈采用三元乙丙橡胶。

16.◇DN20-100口径的薄壁不锈钢管材的尺寸与公差、材料、试验、检验、标记与标志、包装和贮运按GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》（S型Ⅰ系列）执行；

◇DN20-100口径的卡压式管件的类型与代号、型式与尺寸、要求、试验、检验、标志、包装、运输和贮存按GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》（S型Ⅰ系列）执行；

◇卡压式管件用O形密封圈的型式与尺寸、技术要求、试验与检验、标志、包装和贮运按GB/T19228.3-2012《不锈钢卡压式管件组件第3部分：O形橡胶密封圈》执行；

◇DN150（含）以上口径的不锈钢薄壁管材尺寸与公差、材料、试验、检验、标记与标志、包装和贮运按CJ/T151-2016《薄壁不锈钢管》。

◇DN150（含）以上口径的不锈钢沟槽式管件及卡箍接头尺寸与公差、材料、试验、检验、标记与标志、包装和贮运按CJ/T152-2010《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》。

17.包装：钢管一般采用捆扎包装件形式，每捆应是同一批号的钢管，每捆应不超过1 000kg、数量不超过400根；成捆钢管应用捆扎牢固，并且成捆钢管至少一端应放置整齐；钢管在捆扎前至少用不含氯离子成分的麻袋布或塑料布把成捆钢管紧密包裹。管件应放入洁净的塑料袋内并封口，装进纸质包装箱或者木质包装箱内，箱内应附有质量证明书；包装箱上应有产品名称、数量、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名、等字样。

18.交货期：按合同规定的交货期及交货计划进行供货。交货：提供供货产品的出厂检验报告（包括涂层），产品合格证，涉水产品卫生许可证（包括涂层），配件、备品备件清单，以及相关技术资料。

19.交货地点：按合同规定的交货地点交货。

20.投标单位在投标时应提供卡压式管件及沟槽式卡箍接头的安装施工规范，并且该规范应充分考虑施工现场的可操作性和简便性等。要求提供充电式电动便携式安装工具。

21、安装施工要求:符合《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》CECS277、《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS153和国标图集《建筑给水金属管道安装----薄壁不锈钢管》10S407-2。

22、卡压式不锈钢分水器：公称压力为1.6Mpa，其极限工作压力应能满足管网试验压力（P＋0.5MPa）。主管两侧为卡压接头，分管均为固定内螺纹，间隔200mm。

23、设计、制造应符合如下标准：

《用螺纹密封的管螺纹GB/T 7306》

《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T19228.1》

《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管及配件   GB/T19228.2》

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准   GB /T17219》

（注：本技术条款中引用的规范、标准等均采用现行最新版本。）

24、卫生性能须通过国家GB/T17219卫生标准，并出具省级以上卫生部门的企业卫生许可批件。

25、螺纹尺寸和精度应符合GB7306.2的规定，螺纹锥度为1：16，螺纹数不得小于6牙。

26、分水器有螺纹侧，除螺牙间距外，应有不低于30mm的安装距离。

27、分水器材质为食品级SUS304不锈钢，其主管壁厚1.5mm。

28、分水器的主材（不锈钢管）按照　GB/T19228进行液压试验、压扁试验、扩口试验，气密试验、晶间腐蚀试验、盐雾试验及力学性能测试；并出具检测报告。

29、分水器的主材（不锈钢管）应采用添加或不添加填充金属的自动电弧焊接方法制造。当钢管制造过程中添加了填充金属材料时，其填充金属材料的合金成分应高于母材。表面应无裂缝、气孔、咬边、夹渣等缺陷；外观应光滑，不应有裂痕、气孔、咬边等缺陷，其外表面允许有轻微的模痕，但不应有明显的凹凸不平和超出壁厚负偏差的划痕，纵向划痕深度不应大于名义壁厚的10％。

30、产品的说明书需标明以下数据：规格、型号、工件压力、制造标准、材质、厂名、出厂日期、卫生批件编号等。

31、本产品质保期不少于2年。

备注：以上标注“★”条款为重要技术指标，不得负偏离，负偏离将直接导致废标，投标人应在投标文件“技术条款偏离表”中对上述要求逐一进行阐述。

第三章 采购项目商务要求

- 一、 交货时间、地点：

（1）交货工期：在业主发出送货通知后10个日历天内至指定地点交货，应当保证业主对工程进度的要求。

（2）交货地点：采购单位指定地点。

- 二、质量要求：符合技术参数要求。

- 三、质保要求：两年

四、付款方式：

合同签订后按供货批次结算，每批次货物送至现场签收后付至每批次结算价的70%，满六个月后付至结算价的95%，余款待该批次质保期满后一次性付清（不计息）

五、其它相关说明：

1、中标供应商在领取中标通知书前须按招标文件规定缴纳履约保证金，并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同。

2、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用。招标文件工本费每套售价500元现金，开标现场收取，无论中标与否售后不退。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   合同相关要求

第六部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至代理公司，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

1、原则

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2、投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

3、投标文件制作要求

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（样品等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）投标报价一览表一份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、 投标报价

（1）投标报价应包括：投标报价包括薄壁不锈钢管及配件，随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、指导安装费、设备投运及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目采购最高限价为各类材料单项限价的100%。投标报价高于最高限价的视为无效报价。

### 6、投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

### 7、保证金

## 中标供应商需缴纳履约保证金，履约保证金人民币20万元整，在供货项目任务全部完成后无息退还履约保证金。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．投标保证金未按规定交纳或不足的；

8．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10．评标委员会认为其他不合理情况的；

11．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

第四部分 评审程序和内容

一、本中心组织磋商小组

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。交易中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

超过公开磋商限额额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

三、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、网上是否上传响应文件;

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

3.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4.响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

四、评审标准

1.综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个供应商的算术平均值，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

3.总得分最高的即为成交候选供应商。

(一)商务技术分：60分

| 序号 | 项目 | 评分因素 | 评分要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评分标准（60分） | 业绩案例（12分） | 投标人提供2018年1月1日以后与采购单位（提供证明材料）签订的薄壁不锈钢双卡压式或沟槽式产品采购合同，采购金额1200万（含）以上的合同和相应中标通知书，每份合同得2分（如没有中标通知书的则需提供与合同相符的供货发票），最多得6分；采购金额1500万（含）以上的合同和相应中标通知书（如没有中标通知书的则需提供与合同相符的供货发票），每份合同计3分，最多得9分；采购金额1800万（含）以上的合同和相应中标通知书（如没有中标通知书的则需提供与合同相符的供货发票），每份合同计4分，最多得12分；此项合计最多得12分。（业绩不重复计分） |
|  |  | 产品配套及质量控制（7分） | 投标产品生产厂家管材生产线12条及以上计2.5分；不具备此要求的每少1条扣0.5分，扣完为止。产品质量控制设备具有：多元素光谱检测设备、金相分析设备、万能力学试验机、涡流探伤设备、晶间腐蚀试验设备、盐雾试验机、耐压试验设备、负压试验设备、水压弯曲挠角试验设备、偏转角度试验设备、水压震动试验设备、压力冲击试验设备，共计4.5分，少提供一项设备扣0.5分，扣完为止。提供生产设备现场有经纬度的水印地址定位照片及购买发票；检验检测设备厂家现场有经纬度的水印地址定位照片或购买发票，未能提供或提供不全的，按未提供计。 |
|  |  | 原材料质量（2分） | 不锈钢板材采用招标文件推荐品牌并提供原材料采购合同、材质检验报告的，计2分；未能提供或提供不全的，计0分。 |
|  |  | 生产工艺（4分） | ①管材和管件进行酸洗钝化工艺处理，提供环保部门允许投标人自行采用酸洗钝化生产工艺的环评批复的，提供生产设备现场有经纬度的水印地址定位照片，计2分；采用委托加工的、提供委托单位酸洗钝化生产工艺的环评批复、加工合同及发票的，计1分；未能够提供或提供不全的，计0分。 ②配件进行高温固熔工艺处理，提供高温固溶设备的采购发票及现场有经纬度的水印地址定位照片，计2分，未能够提供或提供不全的，计0分。 |
|  |  | 密封圈质量先进性（3分） | 密封圈采用进口三元乙丙橡胶密封圈的并且密封圈上印有生产制造商标识，计3分（密封圈为进口的，需提供近2年每年不少于2次报关证明）；密封圈采用进口三元乙丙橡胶国内生产的三元乙丙橡胶密封圈并且密封圈上印有生产制造商标识，计2分（三元乙丙橡胶为进口的，需提供近2年每年不少于2次报关证明）；密封圈采用国产三元乙丙橡胶密封圈并且密封圈上印有生产制造商标识，计1分。 |
|  |  | DN20-DN100双卡压式管材和管件质量可靠性（13分） | 1)管材壁厚以本招标文件第五章技术要求表Ⅰ规定的壁厚为基准壁厚，管材成型后的最小壁厚大于基准壁厚偏差5％（含5%）以上的，得7分；管材成型后的最小壁厚大于基准壁厚偏差0-5％（含0）之间的，得5分；管材成型后的最小壁厚小于基准壁厚偏差0-5％（含5%）之间的，得2分；管材成型后的最小壁厚小于基准壁厚偏差5％以上的，得0分。 2)管件成型减薄后的最小壁厚大于本招标文件第二章技术要求表Ⅱ（以下简称表Ⅱ）规定的壁厚偏差20％(含20%)以上的，得6分；管件成型减薄后的最小壁厚大于表Ⅱ规定的壁厚偏差10-20％(含10%)的，得4分；管件成型减薄后的最小壁厚大于表Ⅱ规定的壁厚偏差5-10％(含5%)的，得2分；管件成型减薄后的最小壁厚满足表Ⅱ规定的壁厚，得0分。 根据投标人提供的管材和管件壁厚承诺书（见附件二投标相关情况承诺书）和样品进行评审。 |
|  |  | DN150-DN200沟槽式管材和管件质量可靠性（6分） | 1）管材壁厚以本招标文件第五章技术要求表Ⅰ规定的壁厚为基准壁厚。管材成型后的最小壁厚大于基准壁厚偏差0-0.3mm（含0mm和0.3mm），得3分；管材成型后的最小壁厚小于基准壁厚偏差0-0.3mm（含0.3mm）之间的，得0分。 2）管件壁厚以本招标文件第二章技术要求表Ⅲ规定的壁厚为基准壁厚，管件成型后的最小壁厚大于基准壁厚偏差0-12.5％（含12.5%）的，得3分；管件成型后的最小壁厚小于基准壁厚偏差0-6％（含0和6％）之间的，得2分；管件成型后的最小壁厚小于基准壁厚偏差6%-12.5％（含12.5%）之间的，得0分。 根据投标人提供的管材和管件壁厚承诺书（见投标相关情况承诺书）和样品进行评审。 |
|  |  | 质保期（3分） | 本产品质保期不少于2年，在2年的基础上每延长一年得1分。最高得3分。 |
|  |  | 产品先进性（3分） | 投标人有产品（指与薄壁不锈钢管道、管件相关）专利6（含）-8个（含）的得1分，有产品专利8（不含）-10个（含）的得2分，有产品专利10（不含）-12个（含）及以上的得3分，少于6个（不含）的得0分。（提供专利证书复印件） |
|  |  | 服务承诺（4分） | 服务方案好，服务响应时间短，质量、服务承诺全面且有相应措施的计4分；服务方案一般，承诺不完备，或相应措施不完备的计2分。服务方案中缺项或不响应要求的每处扣1分，扣完为止，没有服务承诺的，计0分； |
|  |  | 安装工具（3分） | 投标人需免费提供满足工程需要的全新全套手动安装工具2套的计1分，免费提供更方便先进的全新全套电动安装工具2套的计3分，如不免费提供安装工具的计0分。投标文件中提供承诺函及工具清单。 |

备注：1、投标人承诺所提供所投产品商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作投标人自动放弃投标及中标资格，并视作投标人自动放弃全部投标保证金的权利，并将作相关处罚。

2、若制造商提供虚假参数证明的，经查证核实后列入政府采购黑名单。

3、请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

4、请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

(二）价格分：40分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

五、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告海润集团，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

七、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

八、中标通知

中标结果在江苏海润城市发展集团有限公司官网公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分 拟签订合同条款

薄壁不锈钢管及管件合同

出卖人：

买受人：

出卖人、买受人就买卖事宜，经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，在南通海门签订本合同。

第一条标的物、数量、价款

| 序号 | 标的物 名称 | 牌号 或商标 | 规格型号 | 生产 厂家 | 单价 (元/米) | 数量 (米) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄壁不锈钢管及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |

注：(1)上述单价包括但不限于标的物销售价、运输费、装卸费、包装费、运输损耗、劳务费、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用，标明单支管道有效长度；上述单价不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

（2）上述金额为暂定合同价，最终合同价根据供应数量应根据买受人本工程的需要而定。不锈钢原材料生产厂家：____________，胶圈生产厂家：__________ 。

（3）上表标的物数量为暂定数量，具体按买受人实际验收合格的数量为准，必须依据买受人指定收货人签字出具的收料单据进行核对结算，其他任何个人或者盖章均无效，买受人有权不予结算。

（4）出卖人免费提供DN20-DN100________压接工具贰套。

第二条 质量标准及检验

1、质量标准及规范：满足招标文件的技术要求。

2、出卖人供货时应随货附有本批次的检验报告、质保书、产品合格证等资料，供买受人检查。

3、检验：

(1)在管材制造过程中，买受人有权定期或不定期派人驻厂监造或到厂抽检原材料和已制成的成品，出卖人应予配合并提供方便。

(2)买受人有权对施工现场管材进行抽检，每批次抽检一根，抽检不合格的，尚未施工的除退货外，因此给买受人造成的各项损失由出卖人承担；已施工的管道，买受人不付该批次货款，并由出卖人再赔付该批次货款，以保证将来买受人更换，同时买受人可终止合同，另选厂家供货。

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限

出卖人对出卖的标的物在买受人合理使用年限（伍拾年）内承担质量责任，合理使用期限从出卖人供货完毕之日起计算（质保期：自买受人正式正常运行之日起不少于二年（质保期内免费提供技术支持、免费提供维修和更换所需的所有零配件）；免费维保期：自买受人正式正常运行之日起不少于年）；发生的非出卖标的物质量事故责任，由责任人承担。

第四条 供货时间及方式、地点

1、出卖人应根据买受人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响工程进度。

2、交货方式为出卖人送货至买受人指定的施工现场。

3、标的物在施工现场卸货后经买受人指定收货人检验合格并签字后视为送货结束。但买受人的验收不免除出卖人任何质量责任与义务。

4、出卖人所供标的物必须由出卖人自行生产，不得委托其它单位代加工，一经发现买受人有权解除本合同并要求出卖人承担已支付货款等额的违约金，同时没收履约保证金。

第五条  出卖人的安全保证义务

货物在生产、运送及装卸货过程中，出卖人应严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防护措施费用已包含在合同价格中。由于出卖人的原因造成事故的责任和因此发生的费用均由其自行承担。

第六条 货款支付及其结算

1、合同签订后按供货批次结算，每批次货物送至现场签收后付至每批次结算价的70%，货物签收满六个月后付至结算价的95%，余款待该批次质保期满后一次性付清（不计息）

2、标的物总额的结算：按买受人实际使用数量与相应规格型号的单价相乘后相加计算

3、买受人付款时出卖人应提供相应金额的增值税专用发票，税率为【】。出卖人不出具发票、延期出具发票、出具的发票不符合税法规定或买受人要求的，买受人有权拒绝付款并顺延付款时间。

4、出卖人领取中标通知书之前向买受人交纳履约保证金人民币贰拾万元整（小写200000.00元）。履约保证金自货物全部运送完毕经验收合格且无任何违约行为的无息返还。

第七条 售后服务

1、在工程施工全过程中，出卖人应无偿派技术人员到现场进行安装技术指导，并跟踪服务，直至工程全线功能性试验合格。

2、在施工及使用过程中的意外事故，经买受人通知，出卖人应保证在24小时内赶到现场协助抢修，买受人使用之后出卖人应按投标书承诺，确保良好的售后服务。

第八条 合同文件的组成和解释顺序

本合同文件的组成及解释顺序如下：

1、本合同书；

2、成交通知书；

3、合同履行中双方有关买卖的洽商、变更等协议；

4、招标文件；

5、招标响应文件。

第九条 合同解除的条件

1、出卖人的标的物质量不符合约定标准，买受人有权随时解除合同。

2、出卖人拖延供货超过10天的，买受人有权解除合同。

第十条 违约责任

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，买受人不解除合同的，出卖人应重新交付符合合同约定的产品，因此造成交付延误的，根据实际延误的时间，每逾期一天按照暂定合同价0.1%的标准向买受人支付违约金。

工程施工和使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准的，出卖人按暂定合同价的20%承担违约金，买受人可直接在出卖人的货款或履约保证金中扣除，该违约金不足以弥补买受人损失的，出卖人还应另行赔偿。

- 出卖人不能及时供货影响施工的，每推迟一天，出卖人向买受人支付暂定合同价0.1%的违约金，出卖人拖延供货超过10天的，买受人有权解除合同，出卖人按照暂定合同价的20%向买受人支付违约金；造成买受人损失的，出卖人还应赔偿买受人一切经济损失。

- 3、出卖人未按照买受人供货通知要求的数量交付产品的，出卖人应当按照未交付部分货物总金额的20%向买受人支付违约金，给买受人造成其它损失的，出卖人承担赔偿责任。

4、买受人不按约定支付货款时，每逾期一日按照应付未付货款的0.3‰向出卖人支付违约金。

第十一条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如果发生争议，先由双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向买受人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 其它约定

因工程设计图纸的变更，买受人要求出卖人变更标的物规格、型号的，出卖人应变更后及时供货；若是招标响应文件中已有的参考规格型号，其单价不得提高。

第十三条 本合同自出卖人缴纳履约保证金且双方签字并盖章之日起生效，合同有效期为自合同生效之日起至【】年【】月【】日止。本合同一式捌份，出卖人执贰份，买受人执陆份。

出 卖 人：                     买 受 人：

住     所：                    住 所：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电    话：                     电    话：

邮    编：                     邮    编：

签订时间：                   签订时间：

廉政协议

买方（简称甲方）：

卖方（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目各方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经协议各方协商，现就海门区供水安装工程薄壁不锈钢管材管件年度采购项目自愿签订廉政协议：

一、协议各方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程材料采购工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程材料设备供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉政合同作为  海门区供水安装工程薄壁不锈钢管材管件年度采购项目 合同书的附件，与合同书具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方单位：（公章）              乙方单位：（公章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

2022年  月  日                 2022年  月  日

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

- 第七部分 投标文件格式

## 响应文件资料目录

| 序号 | 采购文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加的可不提供 |
| 4 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  | 第 页 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力 |  | 第 页 | 见附件 |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 8 | 上一年度的财务状况报告 |  | 第 页 | 见附件 |
| 9 | 本项目的特定资格要求 证明文件 |  | 第 页 |  |
| 10 | 商务条款响应及偏离表 |  | 第 页 | 见附件 |
| 11 | 商务技术方案 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 12 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 价格响应文件 |  |  |  | 见附件 |

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《价格响应文件》等格式详见附件。

## 附件：

关于资格的声明函

南通市海玺贸易有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

日期：

上一年度的财务状况报告承诺函

南通市海玺贸易有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。我单位在收到成交通知书后3日内能提供上一年度的财务状况报告原件给采购人核查，否则，愿意被视为以虚假材料谋取中标。

承诺人：（公章）

年    月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市海玺贸易有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

商务部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标相关情况承诺书

1、我单位承诺所提供的薄壁不锈钢管材、管件采用的不锈钢材料牌号为：06Gr19Ni10(30408)；管材、管件的原材料必须为大型钢厂________________（从张家港浦项不锈钢有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海宝钢股份有限公司选填一家）生产的不锈钢卷板，原材料的化学成分应符GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》的规定。

2、我单位承诺所有管材、管件采用酸洗钝化工艺进行内外表面处理。

3、我单位承诺密封圈采用______________(从进口三元乙丙橡胶密封圈、进口三元乙丙橡胶国内生产的三元乙丙橡胶密封圈、密封圈采用国产三元乙丙橡胶密封圈三项选填一项)，橡胶密封圈品牌为_________，生产厂家为__________。

4、 我单位承诺所生产DN20-DN100(含DN100)管材成型后的最小壁厚_____(填大于、等于或小于) 本招标文件第二章技术要求表Ⅰ规定的壁厚偏差_____%（填0~10之间）；DN20-DN100(含DN100)双卡压式管件成型减薄后的最小壁厚大于本招标文件第二章技术要求表Ⅱ规定的壁厚标准______%（填0~25之间）。

5、我单位承诺所生产DN150-DN200(含DN200)管材成型后的最小壁厚_____(填大于、等于或小于) 本招标文件第二章技术要求表Ⅰ规定的壁厚偏___mm（填0~0.3之间）；我单位承诺所生产DN150-DN200(含DN200)管件成型后的最小壁厚__________(填大于、等于或小于) 本招标文件第二章技术要求表Ⅲ规定的壁厚偏差__________%（填0~12.5之间）；

6、我单位承诺__________（填免费或不免费）提供满足工程需要的安装工具供招标人使用，安装工具为__________（如不免费提供工具该处请勿填，如免费提供工具，该处选填全套手动或全套电动）工具。

7、免费提供DN20-100安装工具贰套给采购方作为今后管道维护使用。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

开  标 一 览  表

报价单位：          （公章）                            单位：%

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 各类单项折率限价 （%） | 各类单项折率报价 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门区供水安装工程薄壁不锈钢管材管件年度采购项目（2022年7月-2023年6月） | 按实结算 | 100% |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

2022年   月   日

现场二次报价：

第八部分  新冠肺炎疫情防控文件

（由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。）

附件1

新冠肺炎疫情防控承诺书

本人姓名：                             户籍地：

居住地：

身份证号：                                     联系电话：

为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员郑重承诺：自新冠肺炎疫情发生以来，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员等，没有以下旅居史、接触史、疑似症状：

1、无新冠肺炎感染的症状。

2、14天内未与新冠肺炎确证及疑似人员直接接触。

3、14天内未到过疫情中、高风险地区

4、14天内未接触中、高风险地区人员。

5、14天内没有到境外的旅居史，没有与境外人员接触。

6、14天内无涉外货物接触史，特别是涉及冷链进口产品、包装及配送储存设施设备等接触史。

7、14天内没有发热、咳嗽、气促、脓痰、乏力等新冠肺炎疑似症状。

8、未处于14（集中医学观察）+7（集中健康管理）+7（社区居家健康监测）期间的

9、本人充分理解并遵守招投标活动期间各项防疫安全要求，招投标活动期间将自行做好防护，自觉配合体温测量等防疫工作。

10、招投标活动期间如出现咳嗽、发热等身体异常情况，将自觉接受流行病学调查，并主动配合落实相关疫情防控措施。

11、本人承诺以上内容均属实，如隐瞒、虚报、谎报，本人愿意承担相关法律责任和后果。

承诺人（参与现场投标人员）签字：

2022年     月      日